# ПРОЕКТ

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

_______________ СЕССИЯ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ МИАССКОГО

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШЕСТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ №

от __________________ 20__ г.

Об утверждении «Правил производства земляных работ и восстановления нарушенного благоустройства на территории Миасского городского округа»

Рассмотрев предложение Главы Администрации Миасского городского округа Г.М. Тонких об утверждении «Правил производства земляных работ и восстановления нарушенного благоустройства на территории Миасского городского округа», учитывая рекомендации постоянной комиссии по вопросам городского хозяйства, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом Миасского городского округа, Собрание депутатов Миасского городского округа

РЕШАЕТ:

1. Утвердить «Правила производства земляных работ и восстановления нарушенного благоустройства на территории Миасского городского округа» согласно приложению к настоящему Решению.

2. Признать утратившими силу:

1) Решение Собрания депутатов Миасского городского округа от 25.02.2011 № 4 «Об утверждении Правил производства земляных работ, влекущих нарушение благоустройства или естественного природного ландшафта на территории Миасского городского округа»;

2) Решение Собрания депутатов Миасского городского округа Челябинской области от 31.05.2013 № 4 «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Миасского городского округа от 25.02.2011 № 4 «Об утверждении Правил производства земляных работ, влекущих нарушение благоустройства или естественного природного ландшафта на территории Миасского городского округа»;

3) Решение Собрания депутатов Миасского городского округа Челябинской области от 24.03.2017 № 9 «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Миасского городского округа от 25.02.2011 № 4 «Об утверждении Правил производства земляных работ, влекущих нарушение благоустройства или естественного природного ландшафта на территории Миасского городского округа».

3. Настоящее Решение опубликовать в установленном порядке.

4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную комиссию по вопросам городского хозяйства.

Председатель Собрания депутатов						             Д.Г. Проскурин

Миасского городского округа

Глава Миасского

городского округа								                   Г.М. Тонких

Приложение

# к решению Собрания депутатов Миасского городского округа

# от  _____________г. №______

ПРАВИЛА

ПРОИЗВОДСТВА ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ НАРУШЕННОГО БЛАГОУСТРОЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ

МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящие Правила производства земляных работ и восстановления нарушенного благоустройства на территории Миасского городского округа (далее – Правила), разработаны в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Правилами благоустройства территории Миасского городского округа, утвержденными Решением Собрания депутатов Миасского городского округа от 27.09.2019 №5 и регламентирует процедуру производства земляных работ, а также организации и контроля работ по восстановлению благоустройства на территории Миасского городского округа, нарушенного при осуществлении земляных работ.

2. Настоящие Правила устанавливают единый порядок производства работ при строительстве (прокладке), переносе, переустройстве, капитальном и (или) текущем ремонте, реконструкции инженерных коммуникаций, при ликвидации аварий, инцидентов на инженерных коммуникациях и работ по технологическому присоединению к сетям инженерно-технического обеспечения на территории Миасского городского округа, при производстве работ в целях ликвидации аварий на бесхозяйных инженерных коммуникациях, в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, при производстве работ на автомобильных дорогах и улицах, при посадке зеленых насаждений, устройстве парковок, стоянок, установке и (или) эксплуатации, демонтаже рекламной конструкции, благоустройстве территорий Миасского городского округа (далее – земляные работы).

Настоящие Правила являются обязательными на территории Миасского городского округа для исполнения всеми гражданами, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, деятельность которых связана с производством земляных работ.

3. В настоящих Правилах используются следующие основные термины и определения:

3.1 аварийные земляные работы - ремонтно-восстановительные работы на инженерных коммуникациях, иных объектах при их повреждениях, требующие безотлагательного производства земляных работ для устранения опасности, непосредственно угрожающей безопасности людей, их правам, а также охраняемым законом интересам;

3.2. дорожная одежда – конструктивный элемент автомобильной дороги,

воспринимающий нагрузку от транспортных средств и передающий ее на

земляное полотно, и состоящий из покрытия, основания и дополнительных слоев основания;

3.3. заявитель (заказчик, исполнитель) – юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие свою деятельность на территории Миасского городского округа, физические лица, а также представители заявителей, действующие на основании доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.4. земляные работы – производство работ, связанных со вскрытием грунта на глубину более 30 сантиметров (за исключением пахотных работ), забивкой и погружением свай при возведении объектов и сооружений всех видов, инженерных коммуникаций. К земляным работам также относится комплекс строительных работ, включающий выемку (разработку) грунта, его перемещение, укладку с разравниванием и уплотнением грунта, а также подготовительные работы, связанные с валкой леса и расчисткой территории, сопутствующие работы (в том числе планировка площадей, откосов, полотна, выемок и насыпей; отделка земляного полотна; устройство уступов по откосам (в основании) насыпей; бурение ям бурильно-крановыми машинами; рыхление грунта; засыпка пазух котлованов;

3.5. зимний вариант восстановления нарушенного благоустройства –временный вариант восстановления нарушенного благоустройства, который применяется по окончании земляных работ в зимний период и осуществляется с последующим восстановлением благоустройства в летнем варианте восстановления нарушенного благоустройства;

3.6. зимний период – период времени с 1 октября до 15 апреля, который в зависимости от погодных условий может быть изменен правовым актом Администрации Миасского городского округа;

3.7. инженерные коммуникации – подземные, наземные и надземные сети, устройства поверхностного водоотвода и закрытой канализации, электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, связи, контактные сети электротранспорта, а также сооружения на них.

3.8. летний вариант восстановления нарушенного благоустройства – окончательный вариант восстановления благоустройства, который применяется по окончании земляных работ в летний период с 15 апреля по 1 октября либо для восстановления нарушенного благоустройства, произведенного в зимнем варианте.

3.9. несанкционированные земляные работы – земляные работы, осуществляемые с нарушением условий производства земляных работ, а также работы, осуществляемые с нарушением сроков, указанных в ордере;

3.10. ордер на право производства земляных работ – письменное разрешение на осуществление земляных работ, документ, дающий право на производство земляных работ, содержащий сведения о заявителе, виде, объеме, сроках и зоне производства работ, сроках восстановления нарушенного благоустройства, выданный уполномоченной организацией Администрации Миасского городского округа;

3.11. плановые земляные работы – земляные работы, не связанные с устранением аварии, инцидента на инженерных коммуникациях;

Иные понятия, используемые в настоящих Правилах, применяются в тех же значениях, что и в нормативных правовых актах Российской Федерации, Челябинской области и муниципальных правовых актах Миасского городского округа.

4. Производство земляных работ и работ, влекущих нарушение благоустройства и (или) природного ландшафта, должно осуществляться с соблюдением строительных норм и правил, а именно: СП 407.1325800.2018 «Земляные работы. Правила производства способом гидромеханизации», СП 34.13330.2021 «СНиП 2.05.02-85* Автомобильные дороги», правил технической эксплуатации, правил безопасности, настоящих Правил и иных нормативных документов.

5. Действие Правил не распространяется на работы, которые проводятся на земельных участках, предоставленных для строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, и на которые выдано разрешение на строительство, за исключением земляных работ, связанных с устройством временных ограждений и выносом инженерных коммуникаций из зоны строительства (за территорию строительной площадки).

6. После выполнения земляных работ должно быть выполнено комплексное восстановление нарушенного благоустройства территории, в том числе дорожного покрытия, бортового камня, растительного грунта, элементов озеленения и малых архитектурных форм, а также восстановление подъездных дорог и проездов к месту ведения работ.

7. Производство земляных работ на территории Миасского городского округа, допускается только при наличии письменного разрешения, которое выдается только при наличии согласования с организациями, ответственными за эксплуатацию коммуникаций, находящиеся на территории Миасского городского округа.

Письменное разрешение на осуществление земляных работ выдается в виде ордера на право производства земляных работ (далее – ордер).

8. Производство земляных работ при отсутствии ордера является несанкционированным. Работы по просроченному ордеру приравниваются к работам без ордера.

9. Без предварительного оформления ордера допускается производство земляных работ по устранению аварий и аварийных ситуаций на подземных инженерных коммуникациях. В таких случаях ордер на производство земляных работ оформляется в течение 3-х суток с момента ее обнаружения.

10. Оформление ордера не требуется при:

1) ремонте и окраске фасадов зданий или проведении реконструктивных работ по изменению элементов фасадов при условии выполнения работ с применением передвижных вышек, люлек, автовышек, отсутствии необходимости производства земляных работ, устройстве временных ограждений и лесов, а также организации строительных площадок для складирования материалов и конструкций (в случае если сети под таковой площадкой отсутствуют (охранная зона);

2) при ремонте покрытий, включая поднятие люков колодцев (решеток), укреплении обочин, планировке, профилировке дорог с переходным и низшим типом покрытия;

3) посеве газонной травы;

4) выполнении работ по прочистке ливневой и хозяйственно-бытовой канализации;

5) установке нестационарных торговых объектов без производства земляных и строительных работ по планировке территории, без устройства фундаментов и цоколей, без прокладки подземных инженерных коммуникаций.

11. При производстве работ без ордера в соответствии с пунктами 9, 10 настоящих Правил заявитель обязан проинформировать Управление ЖКХ, энергетики и транспорта Администрации Миасского городского округа (далее – Управление) о проведении работ письмом (телефонограммой, факсограммой) за 5 рабочих дней до начала производства работ с указанием точного места проведения, видов, сроков производства работ.

12. В случае если при производстве земляных работ требуется снос зеленых насаждений, то земляные работы осуществляются при наличии порубочного билета, выданного в порядке, установленном муниципальным правовым актом органа местного самоуправления Миасского городского округа.

2. ПОРЯДОК СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТОВ И УСЛОВИЙ ПРОИЗВОДСТВА ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ

13. Рассмотрение и согласование условий производства земляных работ осуществляются всеми участниками, законные интересы которых непосредственно затрагиваются, самостоятельно.

14. Рабочие проекты на прокладку, переустройство и ремонт подземных инженерных коммуникаций открытым и закрытым способом, строительство, реконструкцию и капитальный ремонт проездов, площадей, на устройство скверов, работы по озеленению, согласованные с организацией, выдавшей задание на проектирование, подлежат согласованию в Управлении земельных отношений и градостроительства Администрации Миасского городского округа.

15. Разработка проектов по прокладке, переустройству и капитальному ремонту инженерных коммуникаций должна вестись в соответствии с Генеральным планом Миасского городского округа, документацией по планировке территорий, заданиями на проектирование, техническими условиями.

16. На проектируемых проездах и других неосвоенных территориях прокладка и переустройство подземных инженерных коммуникаций должны предшествовать дорожным и другим работам по благоустройству, причем они должны вестись с учетом перспективных планов строительства.

17. Прокладка и переустройство подземных инженерных коммуникаций могут осуществляться открытым или закрытым способом. Целесообразность применения того или иного способа должна определяться проектом с учетом местных условий.

На автомобильных дорогах, улицах и площадях с усовершенствованным типом покрытия, работы производятся закрытым способом (в щитовых тоннелях, коллекторах или футлярах, проложенных способом продавливания или проколом). При отсутствии технической возможности работы производятся открытым способом.

18. При проектировании, прокладке и переустройстве инженерных коммуникаций на территориях, занятых зелеными насаждениями, необходимо руководствоваться Правилами создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации. МДС 13-5.2000 (утв. приказом Госстроя РФ от 15.12.1999 г. № 153).

3. ПРОИЗВОДСТВО ПЛАНОВЫХ РАБОТ

19. При строительстве и реконструкции улично-дорожной сети, проездов, тротуаров на внутриквартальных и придомовых территориях Миасского городского округа обеспечивается выполнение мероприятий для исключения подтопления близлежащих зданий, строений, сооружений: создание объектов для организованного отвода дождевых, талых, поливомоечных вод; обеспечение соотношения отметок уровня близлежащих территорий и строящихся/реконструируемых объектов и др.

20. Производство земляных работ в границах полосы отвода автомобильной дороги, влекущих ограничение движения транспорта по дорогам и улицам общего пользования, осуществляется на основании распоряжения Администрации Миасского городского округа об организации движения транспорта при проведении дорожно-строительных работ.

21. Решение об издании распорядительного акта о временном ограничении или прекращении движения транспортных средств по автомобильным дорогам лицо, уполномоченное Администрацией Миасского городского округа, принимает на основании уведомления заявителя выполнения работ.

21.1. К уведомлению прилагаются следующие документы:

1) проект производства работ (или схема) с календарным графиком производства земляных работ;

2) материалы фотосъемки земельного участка до осуществления земляных работ;

3) проект организации дорожного движения со схемой организации дорожного движения, согласованный ОГИБДД ОМВД России по г. Миассу Челябинской области, Управлением ЖКХ, энергетики и транспорта и утвержденный собственником автомобильной дороги;

4) договор подряда на выполнение работ, в том числе на выполнение работ по восстановлению нарушенного благоустройства (в случае, если данные работы будут выполняться третьими лицами).

5) приложение к договору с указанием конструкции дорожной одежды, подлежащего восстановлению на участке производства земляных работ;

6) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя.

21.2. Требования к документам, которые прилагаются к уведомлению:

а) в случае, если вместо предоставления проекта производства работ предоставляется схема места производства земляных работ, то она должна содержать следующие сведения: границы места производства земляных работ с указанием ориентировочной площади места производства земляных работ (место производства земляных работ определяется с учетом непосредственного места раскопки, а также с учетом необходимого места для работы и размещения строительной техники) с указанием прохождения трассы сетей инженерно-технического обеспечения.

Схема места производства земляных работ выполняется в графической форме с привязкой к ближайшему объекту адресации (зданию, строению, сооружению) с указанием адреса и утверждается подписью и печатью (при наличии) заявителя либо его представителя.

В случае производства земляных работ в границах полосы отвода автомобильной дороги и улицы, схема места производства земляных работ должна соответствовать проектной документации на выполнение работ по прокладке, переносу или переустройству инженерных коммуникаций, соответствующей техническим требованиям и условиям;

б) материалы фотосъемки земельного участка до производства земляных работ оформляются в виде фото-таблицы, которая утверждается подписью и печатью (при наличии) заявителя либо его представителя.

При фотосъемке земельного участка, на котором планируется осуществить земляные работы, фиксируется территория земельного участка, объекты (элементы) благоустройства и малые архитектурные формы, а также зеленые насаждения, расположенные в месте производства земляных работ.

Документ, указанный в подпункте «6» пункта 21.1. настоящих Правил, прилагается в случае, если уведомление подано и (или) подписано представителем заявителя.

Документ, указанный в подпункте «6» пункта 21.1. настоящих Правил, предоставляется в оригинале либо в заверенной копии.

Копии документа, указанного в подпункте «6» пункта 21.1. настоящих Правил, заверяются заявителем либо его представителем путем проставления подписи на каждой странице документа с отметкой «копия верна» и проставлением печати (при наличии) на каждой странице документа.

Документы, указанные в подпункте «1» и «2» пункта 21.1. настоящих Правил, заверяются подписью и печатью (при наличии) заявителя либо его представителя и предоставляются в оригиналах.

21.3. Уведомление подается в Управление заявителем либо его представителем: при ограничении движения транспорта не позднее 5 календарных дней, при закрытии движения транспорта не позднее 25 календарных дней до дня начала осуществления земляных работ.

В случае осуществления аварийных земляных работ с целью ликвидации аварийной ситуации на инженерных коммуникациях уведомление подается не позднее рабочего дня, следующего за днем возникновения аварийной ситуации.

22. При закрытии движения транспорта не позднее, чем за двадцать дней до установки дорожного знака или нанесения разметки, запрещающих въезд всех транспортных средств в данном направлении, остановку или стоянку транспортных средств, либо обозначающих дорогу или проезжую часть с односторонним движением, либо выезд на такую дорогу или проезжую часть, граждане информируются Администрацией Миасского городского округа о введении соответствующего запрета и (или) изменении схемы организации дорожного движения, а также о причинах принятия такого решения.

23. При производстве земляных работ в местах движения транспорта и пешеходов должна соблюдаться очередность работ, обеспечивающая безопасность движения транспорта и пешеходов. Ответственность за обеспечение безопасности движения транспорта и пешеходов несет лицо, ответственное за производство работ.

24. Надзор за дорожным движением в месте производства работ, в том числе контроль исполнения производителем работ согласованной схемы организации движения транспорта, в течение всего периода производства работ осуществляет ОГИБДД ОМВД России по г. Миассу Челябинской области.

25. При производстве работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту сетей подземных инженерных коммуникаций, связанных с демонтажем рекламной конструкции, нестационарного объекта, контейнерной площадки, расположенных над местом закладки этих коммуникаций, либо в местах, проезд к которым в связи с производством работ становится невозможным, необходимо телефонограммой за 5 рабочих дней до начала работ (кроме аварийных работ) известить собственников указанных объектов об обязательном демонтаже и переносе из зоны производства работ таких объектов.

26. При производстве работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту сетей подземных инженерных коммуникаций, связанных с демонтажем малых архитектурных форм (детских игровых, спортивных, для отдыха взрослых, хозяйственных площадок, площадок для выгула животных (далее – МАФ)), расположенных над местом закладки этих коммуникаций, необходимо телефонограммой за 5 рабочих дней до начала работ известить Администрацию Миасского городского округа и (или) собственника (пользователя) МАФ о необходимости демонтажа и вывоза из зоны производства работ таких МАФ.

27. Перед производством земляных работ подрядной организации необходимо составить план-схему размещения существующих малых архитектурных форм детских игровых площадок и объектов благоустройства. Произвести демонтаж оборудования, не нарушая его целостности и функционального назначения.

28. Демонтаж МАФ требуется производить без механических и эстетических повреждений конструкций. Обратный монтаж производится по согласованию с собственником (пользователем) МАФ.

После завершения земляных работ и восстановления нарушенного покрытия МАФ должны быть установлены в соответствии с ранее составленным планом-схемой.

4. ПРОИЗВОДСТВО АВАРИЙНЫХ РАБОТ

29. При возникновении аварийной ситуации (аварии) на подземных инженерных коммуникациях, влекущей нарушение их нормального функционирования, либо связанных с ними других сооружений, нарушение работы городского транспорта, появления опасности возникновения несчастных случаев, организации, на балансе или в обслуживании которой находятся эти сооружения, обязаны немедленно после получения сигнала об аварии:

1) выслать аварийную бригаду под руководством ответственного лица, имеющего при себе служебное удостоверение, для ликвидации аварийной ситуации (аварии);

2) известить об аварийной ситуации (аварии) начальника территориального отдела Управления территориальными округами и муниципального контроля Администрации Миасского городского округа, Отдел ЕДДС МКУ «Управление ГОЧС», ОГИБДД ОМВД России по г. Миассу Челябинской области, Управление, а также другие организации, имеющие смежные инженерные коммуникации у места аварии.

30. Организации, имеющие в зоне аварийной ситуации (аварии) инженерные коммуникации, после получения телефонограммы (факсограммы) обязаны немедленно выслать на место аварийной ситуации (аварии) представителя с исполнительными чертежами для уточнения расположения подведомственных коммуникаций (сооружений) на местности и согласования способа работ.

При производстве аварийно-восстановительных работ на автомобильных дорогах и улицах, находящихся на гарантии подрядной организации или в процессе строительных, ремонтных работ, обратная засыпка и восстановление конструктивных слоев основания и покрытий выполняется под контролем подрядной организации.

31. Организации, складирующие материалы, оборудование или другие ценности вблизи места аварийной ситуации (аварии), обязаны по первому требованию лица, ответственного за производство аварийных работ, немедленно освободить участок. При должном уведомлении заинтересованных лиц ответственность за повреждение имущества и иных ценностей при производстве аварийных работ с производителя работ снимается.

32. Аварийные ситуации (аварии), независимо от типа коммуникаций (сооружений), должны устраняться в срок, предусмотренный действующим законодательством, а восстановление благоустройства в местах аварийных разрытий после завершения работ по устранению аварийных ситуаций (аварий) - в срок не более 14 суток.

33. При любой продолжительности работ по ликвидации аварийной ситуации (аварии) заявитель должен предоставить заявление и пакет документов на получение ордера в течение 3 рабочих дней, следующих за днем начала работ. Порядок получения ордера определен правовым актом  Администрации Миасского городского округа.

34. При производстве работ по ликвидации аварийных ситуаций оповещение необходимо произвести незамедлительно любым доступным способом, позволяющим подтвердить получение такого оповещения.

В случае отсутствия уведомления о начале аварийных работ в течение двух рабочих дней данные работы считаются несанкционированными.

35. Устранение аварийной ситуации и восстановление нарушенного благоустройства на объектах подземных инженерных коммуникаций, собственники которых неизвестны, осуществляется организациями, к инженерным коммуникациям которых присоединены данные объекты.

36. Координация деятельности по устранению аварийных ситуаций на объектах подземных инженерных коммуникаций осуществляется Управлением.

37. На основании уведомления от заявителя работ специалистами Управления в течение 2 рабочих дней с момента получения уведомления составляется акт обследования участка производства работ, в котором указываются объемы нарушенного благоустройства.

38. Аварийные работы по восстановлению работоспособности инженерных коммуникаций, требующие ограничения движения транспорта, могут быть начаты незамедлительно с момента обнаружения аварии. При этом организация, производящая работы, также незамедлительно обязана уведомить о начале аварийных работ ОГИБДД ОМВД России по г. Миассу Челябинской области, Управление.

39. Срок выполнения аварийных работ и соответствующего ограничения движения может составлять не более 5 календарных дней с момента начала работ. При невозможности завершить аварийные работы в указанный срок, дальнейшие работы должны производиться при условии обязательного уведомления ОГИБДД ОМВД России по г. Миассу Челябинской области.

5. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОИЗВОДСТВО

ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ, ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ЗОН ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

40. Строительство, реконструкция и ремонт подземных инженерных коммуникаций на проезжей части магистральных улиц с усовершенствованным дорожным покрытием могут производиться только до начала или одновременно с реконструкцией или капитальным ремонтом проездов (за исключением аварийных ситуаций).

41. Все организации, планирующие производство работ по строительству (ремонту) инженерных коммуникаций на территории Миасского городского округа, до 1 февраля должны представить в Управление заявки на выполнение работ, связанных с разрытием (производством земляных работ), с указанием точного места и сроков производства работ (кроме аварийных работ).

Допускается ежеквартальная корректировка графиков до 1 числа месяца, предшествующего кварталу. В случае несвоевременного (некачественного) восстановления благоустройства, поврежденного (разрушенного) при выполнении земляных работ, влекущих ограничение движения транспорта, исполнитель работ несет ответственность за повреждение объектов благоустройства в соответствии с требованиями настоящих Правил.

42. Для производства земляных работ заявитель определяет ответственного исполнителя работ (подрядчик, исполнитель).

У ответственного исполнителя производства земляных работ должны быть в наличии следующие документы:

1) разрешение на осуществление земляных работ (ордер);

2) разрешение на снос зеленых насаждений, подлежащих сносу в зоне производства работ.

43. При производстве земляных работ в границах полосы отвода автомобильной дороги, должен быть в наличии документ, указанный в пункте 21 настоящих Правил.

44. Обязанность получения необходимой разрешительной документации до начала производства земляных работ лежит на заявителе.

45. Не допускается:

1) выполнять работы без получения ордера, кроме случаев, указанных в пунктах 9, 10 настоящих Правил;

2) производить земляные работы без разрешения на снос зеленых насаждений - при наличии зеленых насаждений, подлежащих сносу в зоне производства земляных работ на объекте, за исключением поросли древесной растительности, кроме случаев возникновения чрезвычайных и аварийных ситуаций.

3) вести работы планово-текущего характера под видом устранения аварийной ситуации (аварии);

4) производить работы с отклонением от утвержденной проектной документации без согласования с проектной организацией;

5) осуществлять работы с отклонением от условий производства земляных работ, определенных ордером;

6) возводить какие-либо строения и сооружения, элементы благоустройства, осуществлять высадку древесно-кустарниковой растительности в охранных зонах, существующих подземных инженерных коммуникаций с нарушением норм технического регулирования;

7) выносить ограждения дальше границ отведенного участка производства работ;

8) заваливать землей и строительными материалами зеленые насаждения, крышки колодцев, защитные решётки ливневой канализации и пункты городской полигонометрии;

9) складировать материалы и конструкции на трассах действующих подземных инженерных коммуникаций;

10) засыпать кюветы и водостоки, устраивать переезды через водосточные канавы и кюветы без оборудования дренажной системы;

11) засорять прилегающие улицы и ливневые канализации при откачке воды;

12) выносить грязь за пределы зоны производства работ при движении техники;

13) производить земляные работы по устройству парковок при организации входных групп в зимний период (в соответствии с СП 34.13330.2021 «СНиП 2.05.02-85* «Автомобильные дороги»);

14) закапывать в грунт или сжигать мусор и отходы в месте производства работ и прилегающей территории;

15) проводить земляные работы на дорогах, осуществляемые с нарушением требований нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности дорожного движения.

46. Производство земляных работ осуществляется после:

1) оформления и получения ордера, кроме случаев, указанных в пунктах 9, 10 настоящих Правил;

2) полностью подготовленной трассы или строительного участка (пересадка зеленых насаждений, срезка и складирование растительного слоя грунта, снос строений и т.д.);

3) доставки до начала производства работ необходимых материалов и установки ограждений (на весь период производства работ), предусмотренных согласованной проектной документацией, аншлагов с указанием наименования и местонахождения объекта производства работ, названия заявителя и подрядной организации, номеров их телефонов, должности и фамилии ответственного лица, даты начала и окончания работ;

4) установки знаков дорожного движения согласно схеме организации движения и (или) проекта организации дорожного движения, согласованной с уведомления ОГИБДД ОМВД России по г. Миассу Челябинской области;

5) устройства подъездных путей (к зонам производства работ) с твердым покрытием, соответствующим установленным требованиям, исключающим вынос грязи и мусора с места производства работ;

6) создания условий, обеспечивающих удаление грязи с шасси и иных загрязненных частей транспортных средств и механизмов для недопущения выноса грунта и грязи на территории общего пользования;

7) монтажа аварийного освещения и освещения опасных мест;

8) установки бункера (контейнера) для сбора строительного мусора или выделения для этих целей специальной площадки;

9) оборудования автотранспорта, перевозящего инертные материалы, специальными съемными тентами.

47. При отсутствии точных данных о положении существующих инженерных коммуникаций производится шурфование за счет организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения.

48. В случае обнаружения действующих инженерных коммуникаций, не указанных в проекте или не соответствующих данным проекта, ответственный исполнитель работ обязан вызвать на место представителей заявителя, владельцев инженерных сетей, проектной организации для принятия решения по данному вопросу.

49. На благоустроенных территориях разработка траншей и котлованов для укладки подземных инженерных коммуникаций должна производиться с соблюдением следующих требований:

1) работы выполняются поэтапно в соответствии с проектной документацией;

2) работы на последующих этапах разрешается начинать только после завершения всех работ на предыдущем участке, включая восстановительные работы и уборку территории;

3) вскрытие дорожной одежды производится в соответствии с СП 34.13330.2021 «СНиП 2.05.02-85* Автомобильные дороги»; разобранное асфальтовое покрытие (скол) должно быть вывезено в течение рабочего дня, складирование скола на срок свыше одних суток не допускается;

4) при производстве работ на улицах и в местах жилой застройки допускается складировать необходимое количество грунта в местах производства работ при условии обеспечения безопасного и беспрепятственного передвижения людей и транспорта. Вынутый из траншеи и котлована грунт, не подлежащий обратной засыпке, подлежит утилизации или вывозу на объекты размещения, хранения, захоронения отходов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об отходах производства и потребления;

5) при производстве работ на неустроенных территориях допускается складирование разработанного грунта в отвал с одной стороны траншеи для последующей обратной засыпки;

6) складирование труб, рельсов, железобетонных изделий и т.п. на дорожных покрытиях осуществлять способом, исключающим повреждение дорожного покрытия;

7) обратная засыпка траншей и котлованов производится в соответствии с        СП 45.13330.2017 «СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания и фундаменты».

50. При реконструкции, капитальном ремонте и ремонте дорожного покрытия, в случае выявленных скрытых разрушений основания колодца инженерных коммуникаций владельцы подземных инженерных коммуникаций обязаны выполнить работы по устранению разрушений.

51. Зона производства работ должна быть ограждена в соответствии с проектной документацией и (или) требованиями настоящих Правил.

52. Ограждения мест разрытий должны быть очищены от грязи, промыты, не иметь проемов (для исключения возможности попадания людей в зону производства работ), поврежденных участков, отклонений от вертикали, посторонних наклеек, объявлений и надписей, в соответствии с Правилами благоустройства Миасского городского округа.

Ограждения и их конструкции должны иметь поверхность, устойчивую к неблагоприятным погодным условиям, а при повторном использовании - отремонтированы и приведены в соответствие.

53. При выполнении работ в местах движения транспорта и пешеходов должна соблюдаться очередность выполнения работ, обеспечивающая безопасность движения транспорта и пешеходов.

На направлениях пешеходных потоков через траншеи должны быть устроены мостики с перилами (в ночное время должны быть освещены) в количестве и местах в соответствии с проектной документацией.

54. Для работ эксплуатационного характера, связанных с открытием смотровых колодцев и ремонтом дорожных покрытий, могут применяться легкие переносные ограждения и дорожные знаки, соответствующие ГОСТ.

55. На опасных производственных объектах (газопроводах), при условии ведения работ в светлое время суток, в течение одной рабочей смены без оформления распоряжения об организации движения транспорта Администрации Миасского городского округа по согласованной с ОГИБДД ОМВД России по г. Миассу Челябинской области схеме дорожного движения допускается выполнять:

1) работы эксплуатационного характера по регламентному техническому обследованию газопроводов с открытием люков, газовых смотровых колодцев (камер) на проезжей части или вблизи проезжей части улиц;

2) разработку шурфов на проезжей части или вблизи проезжей части улиц с грунтовым покрытием для регламентной диагностики и ремонта изоляционного покрытия газопроводов.

56. При производстве работ на автомобильных дорогах и улицах устанавливаются сигнальные фонари красного цвета и дорожные знаки в соответствии с Правилами дорожного движения.

57. В темное время суток зона производства работ должна быть освещена, а находящиеся на объекте или вблизи него работники должны быть одеты в сигнальную светоотражающую одежду.

58. Для защиты зеленых насаждений, крышек колодцев, защитных решеток ливневой канализации и пунктов городской полигонометрии от заваливания землей и строительными материалами при производстве работ должны применяться щиты и короба, обеспечивающие к ним свободный доступ.

59. Ответственность за уборку, содержание, чистоту зон производства работ, восстановление элементов благоустройства, нарушенного техникой, возлагается на заявителя. Уборка и вывоз мусора должны осуществляться в соответствии с настоящими Правилами.

6. ОФОРМЛЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

60. Выполнение исполнительной и контрольной геодезических съемок, составление и оформление исполнительных чертежей на построенные инженерные коммуникации, здания и сооружения производится в масштабе 1:500.

61. Исполнительная съемка вновь построенных инженерных коммуникаций представляется заявителем в Управление земельных отношений и градостроительства после завершения приемки работ.

62. Исполнительные съемки по всем видам коммуникаций выполняются до засыпки траншей.

7. ВОССТАНОВЛЕНИЕ НАРУШЕННОГО БЛАГОУСТРОЙСТВА

63. Заявитель, осуществивший земляные работы на основании ордера, а также лицо, осуществившее несанкционированные земляные работы (далее – лица, осуществившие земляные работы), обязаны восстановить объекты благоустройства и элементы благоустройства в соответствии с Правилами благоустройства территории Миасского городского округа, и иными требованиями настоящих Правил.

64. Работы по восстановлению нарушенного благоустройства осуществляются в срок, не превышающий 14 календарных дней со дня окончания срока производства земляных работ.

65. В случае осуществления несанкционированных земляных работ работы по восстановлению нарушенного благоустройства осуществляются в срок, не превышающий 14 календарных дней со дня получения лицом, осуществившим несанкционированные земляные работы, требования о восстановлении нарушенного благоустройства.

66. Восстановление нарушенного благоустройства при осуществлении земляных работ осуществляется в зимнем и (или) в летнем варианте восстановления нарушенного благоустройства.

67. При восстановлении нарушенного благоустройства в первую очередь восстанавливается конструкция дорожной одежды согласно соответствующему конструктивному типу восстановления.

68. Восстановление нарушенного благоустройства при осуществлении земляных работ в зимнем варианте осуществляется в случае, если работы по восстановлению нарушенного благоустройства производятся в зимний период.

69. Восстановление нарушенного благоустройства при осуществлении земляных работ в летнем варианте осуществляется в случае, если работы по восстановлению нарушенного благоустройства производятся в летний период.

70. При производстве работ до полного восстановления нарушенного благоустройства и зеленых насаждений организация, проводившая земляные работы, выполняет:

1) на усовершенствованном покрытии обратную засыпку малосжимаемыми грунтами (щебнем, гравийно-галечниковыми и песчано-гравийными грунтами, песками крупными и средней крупности) с отсыпкой выравнивающего слоя из мелкого скального грунта или песка; на переходном и низшем типах покрытия допускается слой насыпи, если он не препятствует использованию территории по назначению;

2) мероприятия по уборке места проведения работ от строительного мусора и вывоз ограждений;

3) поддержание беспросадочного покрытия (не допускающее возникновения просадок) до полного восстановления благоустройства.

71. Засыпка траншей и котлованов производится строительной организацией, подрядной организацией под техническим контролем заявителя.

В местах пересечения с существующими инженерными коммуникациями засыпка производится в присутствии представителей собственников (пользователей) сетей.

72. Обратная засыпка и устройство основания в зимнее время должны выполняться в соответствии с СП 45.13330.2017 «СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания и фундаменты».

73. Восстановление благоустройства на дорогах и улицах общего пользования принимается с учетом заключения аккредитованной дорожно-строительной лаборатории (при необходимости).

74. Вскрытие и восстановление дорожной одежды тротуаров, проездов, дорог должно производиться не менее чем на 20 сантиметров шире траншеи и иметь прямолинейные очертания.

При ширине повреждаемого участка менее 50 процентов ширины проезжей части восстановление покрытия производится на ширину раскопки.

При ширине повреждаемого участка более 50 процентов ширины проезжей части восстановление покрытия производится на всю ширину проезжей части.

В случае нарушения указанного требования благоустройство считается невосстановленным.

75. Восстановление нарушенного благоустройства на газоне выражается в планировке грунта и его уплотнении, отсыпке плодородного слоя (не менее 10 сантиметров) и посеве травы (гидропосеве), не допуская при этом включений бытового и строительного мусора.

76. Запрещается:

1) засыпка траншей с использованием машин и механизмов на гусеничном ходу на улицах, имеющих усовершенствованные дорожные покрытия;

2) засыпка траншей на проездах и тротуарах мерзлыми, глинистыми грунтами, строительным мусором и прочими просадочными материалами;

3) строительство, реконструкция и ремонт (кроме аварийного) подземных инженерных коммуникаций на дорогах с усовершенствованным покрытием в течение трех лет после капитального ремонта дорожного полотна (в случае невозможности увязки сроков производства работ в соответствии с пунктом 40 настоящих Правил разрешается их производство после принятия правового акта лица, уполномоченного Администрацией города).

77. Организации, выполняющие работы по восстановлению усовершенствованного покрытия, несут ответственность за его качественное состояние после завершения работ в соответствии с действующим законодательством.

78. В случае просадки грунта в месте выполнения работ по восстановлению нарушенного благоустройства при осуществлении земляных работ, образовавшейся в течение двух лет со дня закрытия ордера, заявитель обязан повторно обеспечить восстановление нарушенного благоустройства за свой счет или профинансировать выполнение работ специализированной организацией в течение 14 календарных дней со дня получения требования о восстановлении нарушенного благоустройства.

79. Факт завершения работ по восстановлению нарушенного благоустройства, восстановления объектов (элементов) благоустройства при осуществлении земляных работ фиксируется в акте приемки восстановленного благоустройства.

80. Контроль осуществления (при необходимости контроль качества) работ по восстановлению нарушенного благоустройства при осуществлении земляных работ осуществляется уполномоченными лицами Управления при приемке и освидетельствовании работ (этапов работ) по восстановлению нарушенного благоустройства.

81. Все работы по восстановлению нарушенного благоустройства после проведения земляных работ подлежат приемке комиссией.

82. В состав комиссии включаются представители заявителя, Управления, Управления территориальными округами и муниципального контроля Администрации Миасского городского округа. По согласованию в состав комиссии включаются представители МКУ «Управление по экологии и природопользованию Миасского городского округа», управляющих организаций, в управлении которых находится многоквартирный дом, где на придомовой территории нарушено благоустройство при производстве земляных работ, и иные лица, интересы которых затрагиваются при производстве земляных работ.

83. После полного восстановления благоустройства до истечения срока действия ордера заявитель информирует Управление о готовности к сдаче восстановленного благоустройства. Управление организует комиссионный выезд по принятию восстановленного нарушенного благоустройства.

По результатам выезда комиссии составляется акт приемки восстановленного благоустройства, который является основанием для закрытия ордера.

При наличии замечаний заявитель устраняет их в соответствии с пунктом 99 настоящих Правил.

Акт приемки восстановленного благоустройства составляется в 2 экземплярах. Один экземпляр акта хранится в Управлении, второй – у заявителя.

8. ВЫДАЧА, ПРОДЛЕНИЕ, ЗАКРЫТИЕ ОРДЕРА

НА ПРОИЗВОДСТВО ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ

84. Производство плановых земляных работ на территории Миасского городского округа осуществляется на основании ордера, за исключением случаев, указанных в пунктах 9, 10 настоящих Правил.

85. Ордер выдается безвозмездно на срок, определенный графиком производства работ. По истечении установленного срока выполнение указанных в ордере работ не допускается.

86. Ордер оформляется в одном экземпляре, хранится у заявителя, копия – в Управлении в течение срока действия ордера и 3 лет после завершения работ.

87. Порядок выдачи, продления, закрытия ордера определяется правовым актом Администрации Миасского городского округа.

88. В случае, если земляные работы по открытому ордеру не были начаты, такой ордер подлежит закрытию на общих основаниях.

89. При строительстве и ремонте объекта, затрагивающего несколько улиц, или при большой протяженности трассы инженерных коммуникаций, строительство и ремонт ведутся поэтапно с оформлением ордера на каждый этап отдельно.

90. Прокладка или вынос внеплощадочных сетей оформляется отдельным ордером.

91. Заявитель, получивший ордер и не уложившийся в установленные ордером сроки, должен продлить его. Продление ордера производится по обращению заявителя с обоснованием необходимости продления сроков выполнения работ.

92. Продление ордера производится в случаях:

1) возникновения геологических природных явлений в процессе производства работ;

2) наступления неблагоприятных погодных условий;

3) отсутствия финансирования производства работ;

4) непредвиденных нарушений имущественных прав третьих лиц;

5) наличия замечаний комиссии, которые невозможно устранить до истечения срока действия ордера.

93. Срок восстановления нарушенного благоустройства по ордерам, выданным для проведения аварийных земляных работ, может быть продлен не более чем на 10 календарных дней один раз.

94. Восстановление нарушенного благоустройства по ордерам, выданным для проведения аварийных земляных работ и открытым в зимний период с 1 октября до 15 апреля, подлежат закрытию в летний период следующего года за годом открытия ордера.

Восстановление нарушенного благоустройства по аварийным ордерам, открытым в период с 1 января до 15 апреля, осуществляется по 15 июня текущего года.

95. Указанные в пункте 94 настоящих Правил ордера продлению не подлежат.

96. Ордер действителен на указанные в нем вид, объем, срок и зону (место) производства работ.

97. В случае утраты ордера заявитель обращается в Управление с заявлением о выдаче дубликата ордера.

Дубликат ордера выдается в течение двух рабочих дней со дня регистрации в установленном порядке обращения заявителя.

98. Ордер закрывается после производства полного восстановления благоустройства в соответствии со сроками, указанными в ордере.

99. Ордер считается закрытым с момента подписания акта приемки восстановленного благоустройства и при отсутствии замечаний.

При наличии замечаний заявитель обязан устранить их до окончания срока действия ордера с учетом процедуры его закрытия. В случае невозможности устранить замечания заявитель имеет право продлить ордер на срок, не превышающий первоначально установленный в ордере.

9. КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ ПРАВИЛ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИХ НАРУШЕНИЕ

100. Координацию деятельности по контролю исполнения настоящих Правил осуществляет Управление территориальными округами и муниципального контроля совместно с Управлением.

101. Управление имеет право приостановить работы до устранения замечаний при наличии нарушений настоящих Правил и условия производства земляных работ.

102. При нарушении настоящих Правил и невыполнении гарантийных обязательств составляется уполномоченными должностными лицами акт о нарушении правил производства земляных работ и протокол об административном правонарушении, которые передаются в административную комиссию Миасского городского округа.

103. В рамках контроля соблюдения настоящих Правил уполномоченные должностные лица Администрации Миасского городского округа:

1) выявляют факты нарушения требований в сфере благоустройства, предусмотренных настоящими Правилами, фиксируют результаты, составляют протоколы об административных правонарушениях;

2) оформляют актом результаты проверок, выдают предписания об устранении выявленных нарушений, контролируют устранение нарушений по выданным предписаниям в соответствии с законодательством о муниципальном контроле по благоустройству;

3) осуществляют сбор, подготовку и направление материалов в суд, в организации и должностным лицам, уполномоченным рассматривать дела о привлечении к административной ответственности, либо возбуждают дела об административных правонарушениях в соответствии с действующим законодательством;

4) осуществляют иные полномочия, предусмотренные муниципальными правовыми актами.

104. Ответственность за повреждение при производстве работ существующих инженерных коммуникаций, элементов благоустройства, зеленых насаждений несет заявитель (подрядчик, исполнитель) в соответствии с действующим законодательством.

105. Заявитель гарантирует соблюдение сроков строительства, соблюдение нормативных и законодательных актов, в том числе в части восстановления нарушенного благоустройства.

106. В случае нарушения Правил заявитель несет полную административную ответственность и оплату штрафных санкций в бесспорном порядке в соответствии с действующим законодательством.

107. Лицо, осуществившее несанкционированные земляные работы, которому выдано требование о восстановлении нарушенного благоустройства несет ответственность за восстановление нарушенного благоустройства при осуществлении земляных работ.

108. За нарушение настоящих Правил физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Челябинской области и правовыми актами органов местного самоуправления Миасского городского округа.