СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

СОРОК ВОСЬМАЯ СЕССИЯ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ МИАССКОГО

ГОРОДСКОГО ОКРУГА  ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ №21

от 29 марта 2013 года

Об утверждении Положения «О порядке ликвидации,

локализации        технологических            нарушений,

взаимодействии      и    обмене   информацией      при

устранении     аварий    и   инцидентов на территории

Миасского городского округа»

Рассмотрев предложение Главы Администрации Миасского городского округа В.Г.Ардабьевского об утверждении Положения «О  порядке ликвидации, локализации технологических нарушений, взаимодействии и обмене информацией при устранении аварий и инцидентов на территории Миасского городского округа», учитывая рекомендации постоянной комиссии по вопросам городского хозяйства, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом Миасского городского округа, Собрание депутатов Миасского городского округа

РЕШАЕТ:

1. Утвердить:

1) Положение «О порядке ликвидации, локализации технологических нарушений, взаимодействии и обмене информацией при устранении аварий и инцидентов на территории Миасского городского округа» согласно приложению 1;

2) регламент предоставления оперативной информации  от дежурно-диспетчерских служб организаций  оперативному дежурному единой дежурно-диспетчерской службы МКУ  «Управление ГОЧС» и в Администрацию Миасского городского округа согласно приложению 2;

3) сроки устранения неисправностей  в жилых домах, коммунальных гостиницах и прочих коммунальных местах проживания согласно приложению 3;

4)  сроки устранения аварий на наружных сетях согласно приложению 4.

2. Настоящее Решение опубликовать в СМИ.

3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную комиссию по вопросам городского хозяйства.

Глава Миасского

городского округа                                                                                                И.В.Войнов

Приложение  1

к решению Собрания депутатов

Миасского городского округа

от 29.03.2013 г. №21

Положение

о порядке ликвидации, локализации технологических нарушений,

взаимодействии и обмене информацией при устранении аварий и

инцидентов на территории Миасского городского округа

1. Общие положения

1. Настоящее Положение о порядке ликвидации, локализации технологических нарушений и взаимодействии тепло- электроснабжающих организаций, предприятий  оказывающих услуги по водоснабжению и водоотведению, управляющих компаний и организаций обслуживающих многоквартирный жилой фонд, абонентов (потребителей) и единой дежурно-диспетчерской службы МКУ «Управления ГОЧС» при устранений аварий и инцидентов на территории Миасского городского округа  (далее – Положение) применяется при организации работ по ликвидации аварийных ситуаций на всех предприятиях оказывающих услуги и выполняющие работы в жилищно-коммунальном хозяйстве и  определяет взаимодействие дежурно-диспетчерских и аварийно-восстановительных служб предприятий коммунального комплекса, а также предприятий и организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Миасского городского округа (далее – Организации), независимо от организационно-правовых форм и  форм собственности по вопросам оказания коммунальных услуг на территории Миасского городского округа.

2. Задачей Организаций является обеспечение бесперебойного оказания  коммунальных услуг потребителям, принятие оперативных мер по предупреждению аварий, локализации места аварий, ликвидации повреждений на  инженерных сетях и восстановление заданных режимов работы коммунальных систем.

3.   Все организации, обеспечивающие оказание коммунальных услуг потребителям, создают на своей базе круглосуточно работающие оперативно-диспетчерские службы.

4.  Общую координацию действий служб Организаций осуществляет единая дежурно-диспетчерская служба  Миасского городского округа, созданная на базе МКУ «Управление ГОЧС» (далее - ЕДДС).

5.  Организации разрабатывают и утверждают руководителем организации инструкции с разработанным оперативным планом действий при авариях, ограничениях и отключениях потребителей от коммунальных услуг в рабочие и нерабочие дни (далее – Оперативный план), согласованные с МКУ «Управление ГОЧС» (далее – Управление).

В составе инструкций находятся схемы возможных аварийных переключений, указан порядок отключения объектов, последующего их включения в работу при разработанных вариантах аварийных режимов, определена организация дежурств и действий персонала при  внерасчетных режимах.

Перечень необходимой аварийной и эксплуатационной документации  в каждом подразделении устанавливается руководством Организации по согласованию с Управлением.

6.  Все дежурно-диспетчерские службы Организаций в своей деятельности руководствуются Оперативным планом.

7.  Для проведения работ по локализации и ликвидации аварий каждое подразделение располагает необходимыми инструментами, механизмами, транспортом, сварочными постами,  аварийным восполняемым запасом запорной арматуры и материалов. Объем аварийного запаса утверждается приказом по Организации с указанием места хранения.

8. Аварийно-восстановительные работы выполняются по планам, согласованным с администраций Миасского городского округа, МКУ «Управление ГОЧС» и не превышают сроки (Приложение 2) установленные настоящим Положением в соответствии с ГОСТ 51617-2000.

9. Ответственность за ликвидацию аварийной ситуации несут руководители Организаций, на объектах которых произошли аварии.

10. Противопаводковые работы, проводимые Организациями в паводковый период приравниваются к аварийным ситуациям.

11. При ликвидации пожаров все директора организаций, диспетчеры ДДС этих Организаций безоговорочно выполняют Распоряжения оперативного дежурного ЕДДС по направлению специалистов для проведения необходимых по отключению энергообеспечения аварийных объектов работ.

12.   Для отработки взаимодействия между аварийно-восстановительными службами в Организациях  проводятся противоаварийные тренировки.

2. Взаимодействие оперативно-диспетчерских и аварийно-восстановительных служб организаций при возникновении и ликвидации аварий

на объектах жизнеобеспечения

13. При получении сообщения о возникновении аварии, отключении или ограничении  потребителей коммунальных услуг диспетчер ДДС сообщает оперативному дежурному ЕДДС с направление аварийной карточки (Приложение 1 к настоящему  Положению) и ответственному лицу  Организации, которое принимает меры по обеспечению  безопасности на месте аварии (ограждение, освещение, охрана и др.) и действует в соответствии с Оперативным планом.

14. Решения об отключении коммунальных систем  принимаются по согласованию с Администрацией Миасского городского округа и Управлением.

15.  Решение о введении режима ограничения или отключения потребителей принимается руководством энергоснабжающей организации с информированием Администрации Миасского городского округа.

16.     Команды об отключениях и опорожнении систем  проходят через дежурно-диспетчерские службы с уведомлением оперативного дежурного ЕДДС.

17.  Отключения систем горячего водоснабжения и центрального отопления и последующее заполнение, и включение в работу производятся силами аварийно-диспетчерских служб владельцев зданий в соответствии с инструкцией по отключению и заполнению указанных систем, согласованной  с предприятием и Управлением.

18. Лицо, ответственное  за ликвидацию аварии, обязано:

1) вызвать при необходимости через дежурно-диспетчерские службы  представителей организаций и ведомств, имеющих подземные коммуникации в месте аварии, и согласовать с ними проведение земляных работ для ликвидации аварии;

2) выполнять работы на подземных коммуникациях в установленные нормативные сроки (в соответствии с ТУ «Жилищно-коммунальные услуги» ГОСТ 51617-2000) и обеспечить безопасные условия производства работ;

3) информировать по завершению аварийно-восстановительных работ (в случае поэтапного выполнения работ - этапа) оперативного дежурного ЕДДС, а так же соответствующие диспетчерские службы для восстановления рабочей схемы, заданных параметров  и подключения потребителей в соответствии с программой пуска.

19.  Организации, имеющие свои подземные сооружения в месте возникновения аварий на инженерных  сетях, обязаны направить своих представителей по вызову оперативного дежурного ЕДДС, диспетчера коммунального предприятия в течение 1-го часа для согласования условий производства работ по ликвидации аварии.

20. ДДС Организаций передают оперативную информацию о работе систем инженерного обеспечения на территории Миасского городского округа оперативному дежурному ЕДДС.

Приложение 2

к решению Собрания депутатов

Миасского городского округа

от 29.03.2013 г. №21

РЕГЛАМЕНТ

предоставления оперативной информации  от дежурно-диспетчерских служб организаций  оперативному дежурному единой дежурно-диспетчерской службы

МКУ «Управление ГОЧС»  и в Администрацию Миасского городского округа

| Наименование и критерии нарушения | Срок передачи информации | Кто предоставляет информацию | Кому предоставляется информация | Порядок предоставления информации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Аварии, инциденты, ограничения работоспособности оборудования систем электро-, водо-, газо-, теплоснабжения |  |  |  |  |
| объекты теплоснабжения |  |  |  |  |
| Аварийные отключения тепломагистралей и внутриквартальных тепловых сетей с прекращением теплоснабжения коммунально-бытовых потребителей. | 10 мин. | Оперативно-диспетчерский персонал Организаций | ОД ЕДДС | По телефону с представлением по факсу аварийной карточки |
|  | 15 мин. | ОД ЕДДС | 1) Управление ЖКХ, энергетики и транспорта; 2) Директорам управляющих компаний. | По телефону |
| Аварийная остановка ТЭЦ . | 5 мин. | Оперативно-диспетчерский персонал ТЭЦ, либо уполномоченной организацией | ОД ЕДДС | По телефону, по факсу аварийная карточка |
|  | 5 мин. | ОД ЕДДС | 1) Управление ЖКХ, энергетики и транспорта; 2) Директорам управляющих компаний. | По телефону |
| Плановые работы, cdzpfyyst, с отключением тепломагистралей, внутриквартальных теплосетей, с указанием количества жилых домов и учреждений соцкультбыта. | Ежеденевно, накануне до 15:30. и не позднее 20 мин по окончании проведения работ | Оперативно-диспетчерский персонал Организаций | 1) ОД ЕДДС; 2) Администрация МГО | По телефону с представление карточки плановых работ (по факсу) |
| Введение ограничения в теплоснабжении потребителей и (или) ограничения: электро-, водо-, газоснабжения теплоснабжающих предприятий на период свыше 4 часов. | 30 мин. | Оперативно-диспетчерский персонал Организаций | 1) ОД ЕДДС; 2) Администрация МГО | Письменно |

| объекты электроснабжения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сведения о нарушениях электроснабжения коммунально-бытовых потребителей (10 и более зданий) | 15 мин. | Оперативно | 1) ОД ЕДДС 2) Администрация МГО; 3.) Директорам управляющих компаний | По телефону |
| Плановые работы, согласованные с АПГП, с отключением электроснабжения ТЭЦ, коммунально-бытовых потребителей, с указанием количества жилых домов и учреждений соцкультбыта. | Ежедневно, накануне до 15:30. и не позднее 20 мин по окончании проведения работ | Оперативно | ОД ЕДДС | По телефону с представление карточки плановых работ (по факсу) |
| объекты газового хозяйства |  |  |  |  |
| Аварийное отключение (повреждение) газопроводов и оборудования, приведшее к отключению социально-значимых потребителей и жилых домов, если ожидаемое время подачи газа составляет 8 часов и более. | 10 мин. | Оперативно-диспетчерский персонал Организаций (газ) | ОД ЕДДС | По телефону, по факсу аварийная карточка |
|  | 15 мин. | ОД ЕДДС | 1) Администрация МГО; 2) Директорам управляющих компаний. | По телефону |
| объекты водопроводно-канализационного комплекса |  |  |  |  |
| Отключение водоснабжения жилых домов, если ожидаемое время отключения составляет 8 часов и более | 10 мин. | Оперативно-диспетчерский персонал Организаций | 1) ОД ЕДДС 2) Администрация МГО; 3) Директорам управляющих компаний | По телефону, по факсу аварийная карточка (ОД МКУ МГО «Управление ГОЧС») |
| Нарушение водоснабжения ТЭЦ, если ожидаемое время нормализации водоснабжения составляет 4 часа и более. | 5 мин. | Оперативно-диспетчерский персонал ТЭЦ, либо уполномоченной организацией | ОД ЕДДС | По телефону, по факсу аварийная карточка |
|  | 10 мин. | ОД ЕДДС | 1) Управление ЖКХ, энергетики и транспорта 2) Директорам управляющих компаний. | По телефону |
| Плановые работы по ремонту сооружений, оборудования и инженерных систем, связанные с отключением абонентов и потребителей. | Ежедневно, накануне до 15:30. и не позднее 20 мин по окончании проведения работ | Оперативно-диспетчерский персонал Организаций | ОД ЕДДС | По телефону с представление карточки плановых работ (по факсу) |
| объекты жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |
| Аварийное отключение тепло-, электро-, и водоснабжения жилых домов. | 10 мин. | Оперативно-диспетчерский персонал Организаций | ОД ЕДДС | По телефону, по факсу аварийная карточка |
|  | 15 мин. | ОД ЕДДС | 1) Администрация МГО; 2) Директорам управляющих компаний. | По телефону |
| 2.Чрезвычайные ситуации |  |  |  |  |
| Пожар с обрушением несущих элементов зданий и сооружений. | 5 мин. | Оперативно-диспетчерский персонал Организаций | 1) 5 ОФПС ГУ МЧС РФ 2) ОД ЕДДС | По телефону. |
|  | 5 мин. | ОД ЕДДС | 1) Директорам управляющих компаний. 2) Администрация МГО | По телефону. |
| Авария в хлорном хозяйстве или при перевозке жидкого хлора. | 5 мин. | Оперативно-диспетчерский персонал Организаций | 1.) ПСО МЧС РФ 2) 5 ОФПС ГУ МЧС РФ 3) ОД ЕДДС | По телефону |
|  | 5 мин. | ОД ЕДДС | 1) Директорам управляющих компаний. 2) Администрация МГО | По телефону. |
| 3.Оперативная информация, итоговая сводка оперативной информации |  |  |  |  |
| Оперативная информация о находящихся на дежурстве силах и средствах, произошедших авариях, происшествиях | Ежедневно, до 07:30. | Оперативно-диспетчерский персонал Организаций | ОД ЕДДС | По телефону, эл. почте с представление карточки плановых или аварийных работ (по факсу) |
| 4.Организация взаимодействия предприятий |  |  |  |  |
| Данные от диспетчерских служб предприятий жилищно-коммунального комплекса города, структурных подразделений Администрации города, структурных подразделений ОМВД, МЧС, требующих координации действий персонала со стороны. | При обращении предприятий | Оперативно-диспетчерский персонал Организаций | ОД ЕДДС | По телефону |

Приложение № 3

к решению Собрания депутатов

Миасского городского округа

от ______________ № ____

Сроки устранения неисправностей в жилых домах, коммунальных гостиницах и прочих коммунальных местах проживания

| Вид неисправности | Срок устранения, не более |  |
| --- | --- | --- |
| 1. КРОВЛЯ |  |  |
| 1.1 Протечки в отдельных местах кровли | 1 сут |  |
| 1.2 Повреждения системы организованного водоотвода (водосточных труб, воронок, колен, отметов и пр.,расстройство их крепления) | 5 сут |  |
| 2. СТЕНЫ |  |  |
| 2.1 Утрата связи отдельных кирпичей с кладкой наружных стен, угрожающая их выпадением | 1 сутки (с немедленным ограждением опасной зоны) |  |
| 2.2 Неплотность в дымоходах и газоходах и сопряжениях их с печами | 1 сут |  |
| 3. ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ ЗАПОЛНЕНИЯ |  |  |
| 3.1 Разбитые стекла и сорванные створки оконных переплетов, форточек, балконных дверных полотен: |  |  |
| в зимнее время | 1 сут |  |
| в летнее время | 3 сут |  |
| 3.2 Дверные заполнения (входные двери в подъездах) | 1 сут |  |
| 4. ВНУТРЕННЯЯ И НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА |  |  |
| 4.1 Отслоение штукатурки потолка или верхней части стены, угрожающее ее обрушению | 5 сут (с немедленным принятием мер безопасности) |  |
| 4.2 Нарушение связи наружной облицовки и лепных изделий, установленных на фасадах со стенами | Немедленное принятие мер безопасности |  |
| 5. ПОЛЫ |  |  |
| 5.1 Протечки в перекрытиях, вызванные нарушением водонепроницаемости гидроизоляции полов в санузлах | 3 сут |  |
| 6. ПЕЧИ |  |  |
| 6.1 Трещины и неисправности в печах, дымоходах и газоходах, которые могут вызвать отравление жильцов дымовыми газами и угрожающие пожарной безопасности здания | 1 сут (с немедленным прекращением эксплуатации до исправления) |  |
| 7. САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |
| 7.2 Неисправности трубопроводов и их сопряжений (с фитингами, арматурой и приборами водопровода, канализации, горячего водоснабжения, отопления, газооборудования) аварийного порядка | Незамедлительно |  |
| 7.3 Прочистка лежака | 2 час |  |
| 7.4 Прочистка стояка | 2 час |  |
| 7.5 Замена участка стояка | 4 час |  |
| 7.6 Замена участков трубопроводов | 8 час |  |
| 7.7 Замена насоса | 4 час |  |
| 7.8 Замена вентиля | 2 час |  |
| 7.9 Замена крана горячей и холодной воды | 2 час |  |
| 7.10 Замена полотенцесушителя, радиатора | 2 час |  |
| 7.11 Замена смесителя | 2 час |  |
| 7.12 Замена задвижки | 8 час |  |
| 7.13 Установка сгонов. Врезка пробковых кранов в стояке отопления | 4 час |  |
| 7.14 Устранение течи из стояка (без замены участков) и санитарно-технического оборудования (без замены) | 2 час |  |
| 7.15 Устранение течи из трубопровода горячего водоснабжения (без замены участка трубопровода) | 6 час |  |
| 7.16 Устранение течи трубопровода холодного водоснабжения (без замены участка трубопровода) | 4 час |  |
| 7.17 Откачка воды из подвала | 2 час |  |
| 7.18 Сварочные работы | 4 час |  |
| 7.11 Устранение течи воды в мусоропроводе, на лестничных клетках | 2 час |  |
| 7.3 Неисправности мусоропроводов | 1 сут |  |
| 8. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | 1 сут |  |
| 8.1 Неисправности вводнораспределительного устройства, связанные с заменой предохранителей, автоматических выключателей, рубильников |  |  |
| 8.2 Неисправности автоматов защиты стояков и питающих линий |  | 3 ч |
| 8.3 Неисправности аварийного порядка (короткое замыкание в элементах внутридомовой электрической сети и т. п.) |  | 3 ч |
| 8.4 Неисправности электроплиты с выходом из строя одной конфорки и жарочного шкафа |  | Незамедлительно |
| 8.5 Неисправности электроплиты с отключением всей электроплиты |  | 3 ч |
| 8.6 Неисправности системы освещения общедомовых помещений (с заменой ламп накаливания, люминесцентных ламп, выключателей и конструктивных элементов светильников) |  | 3 ч |
| 8.7 Неисправности автоматики и противопожарной защиты и сигнализации |  | 1 сут |
| 9. ЛИФТ И ДИСПЕТЧЕРСКАЯ |  | Незамедлительно |
| 9.1 Неисправности лифта, диспетчерских систем |  |  |
| 10. ПРИБОРЫ УЧЕТА ПОТРЕБЛЕНИЯ ВОДЫ, ТЕПЛОВОЙ И ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ, ГАЗА |  | 1 сут |
| 10.1 Неисправности приборов учета |  |  |
| Примечание — Сроки устранения отдельных неисправностей указаны с момента их обнаружения или заявки потребителей. |  | 5 сут |

Примечание: Предельный срок установлен с момента прибытия на объект до окончания работ.

Приложение № 4

к решению Собрания депутатов

Миасского городского округа

от 29.03.2013 г.  №21

Сроки устранения аварий на наружных сетях

|  | Срок устранения недостатков |  |
| --- | --- | --- |
| Теплоснабжение и горячее водоснабжение | - не более 6 ч - при температуре воздуха не ниже - 10°С; - не более 4 ч - при температуре воздуха не ниже - 15°С; - не более 2 ч - при температуре воздуха ниже - 15°С. |  |
| Электроснабжение | - при наличии двух независимых взаимно резервирующих источников питания - времени, необходимого для включения резервного питания действиями дежурного персонала или выездной бригады; - при наличии одного источника питания - 1 сутки |  |
| Водоснабжение и водоотведение |  |  |
| Диаметр труб, мм | при глубине заложения труб, м |  |
|  | до 2 | более 2 |
| До 400 | 8 (ч) | 12 (ч) |
| Свыше 400 до 1000 | 12 (ч) | 18 (ч) |
| Свыше 1000 | 18 (ч) | 24 (ч) |

Приложение 1 к Положению

Аварийная карточка № ___ от «___»__________ 20__г.

| № | Показатели аварии | Содержание показателей |
| --- | --- | --- |
| 1 | Время и дата аварии |  |
| 2 | Характер аварии |  |
| 3 | Место аварии |  |
| 4 | Причины возникновения аварии |  |
| 5 | Количество погибших и пострадавших |  |
| 6 | Характеристика и масштаб аварии (кол-во жилых домов с указанием адресов, кол-во жителей, школ, детсадов, больниц) |  |
| 7 | Влияние аварии на работу объекта, других объектов, отрасли (кол-во предприятий) |  |
| 8 | Привлекаемые силы и средства |  |
| 9 | Необходимые дополнительные силы и средства |  |
| 10 | Принимаемые меры по локализации и ликвидации последствий аварии, временные показатели | - разработка и согласование необходимой документации - определение конкретного участка аварии -мобилизация необходимого количества людей и техники для устранения аварии - выполнение работ по устранению аварии - восстановление нарушенного благоустройства |
| 11 | Планируемое время окончания работ по ликвидации аварии |  |
| 12 | Причиненный ущерб (тыс. руб.) |  |
| 13 | Руководитель работ по ликвидации аварии (Ф.И.О., должность, сот. Телефон) |  |
| 14 | Место размещения руководителя работ (адрес, телефон) |  |
| 15 | Ф.И.О, должность сообщившего об аварии, дата и время сообщения |  |

*Время представления не позднее одного часа после обнаружения аварии: пункты 1-7, 13-15 – реальные; пункты 8-12 – планируемые.

*После ликвидации аварии – реальные по всем пунктам

Диспетчер ___________________  _______________________

(подпись)                                             (Ф.И.О.)

Карточка ППР № ___ от «___»__________ 20__г.

| № | Показатели ППР | Содержание показателей |
| --- | --- | --- |
| 1 | Дата |  |
| 2 | Время ППР (начало и окончания) |  |
| 3 | Место проведения ППР |  |
| 4 | Характеристика и масштаб ППР (кол-во жилых домов с указанием адресов, кол-во жителей, школ, детсадов, больниц) |  |
| 5 | Влияние ППР на работу объекта, других объектов, отрасли (кол-во предприятий) |  |
| 8 | Привлекаемые силы и средства (кол-во бригад, (с указанием численного состава), техники) |  |
| 13 | Руководитель ППР (Ф.И.О., должность, сот. телефон) |  |
| 14 | Место размещения руководителя работ (адрес, телефон) |  |
| 15 | Ф.И.О, должность сообщившего об ППР, дата и время сообщения |  |

Диспетчер ___________________  _______________________________________

(подпись)                                             (Ф.И.О.)