ПРИЛОЖЕНИЕ

к Решению Собрания депутатов

Миасского городского округа

от ________________№_______

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА РАЗРАБОТКУ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

ОАО "МИАССВОДОКАНАЛ"

"РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ  ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ

ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2016 - 2030 ГОДЫ"

- 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.	Основание для разработки технического задания на разработку инвестиционной программы ОАО «Миассводоканал» «Развитие и модернизация централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения Миасского  городского  округа на 2016-2030  годы» (далее  техническое задание):

1)	Градостроительный кодекс Российской Федерации;

2)	Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

3)	Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении";

4)	Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 г. N 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций,    осуществляющих     деятельность  в  сфере    водоснабжения   и    водоотведения»;

5)	Генеральный план Миасского городского округа, утвержденный Решением Собрания депутатов Миасского городского округа от 25.11.2011 г. №2;

6)	Схема водоснабжения и водоотведения Миасского городского округа, утвержденная Постановлением Администрации Миасского городского округа                                  от 06.08.2013 г. №4983.

2.	Заказчик технического задания: Администрация Миасского городского округа.

3.	Разработчик технического задания: Комитет по ЖКХ, энергетике и транспорту  Администрации Миасского городского округа.

4.	Разработчик инвестиционной программы  развития и модернизации  централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения Миасского городского округа на 2016 - 2030 годы (далее - инвестиционная программа): ОАО "Миассводоканал".

5.	Цель технического задания.

Целью технического задания является разработка инвестиционной программы, определяющей мероприятия по развитию объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, эксплуатируемых ОАО "Миассводоканал" в границах Миасского городского округа, по повышению качества питьевой воды и  качества сбрасываемых сточных вод, обеспечению услуг холодного водоснабжения и водоотведения в соответствии с санитарными нормами и экологическими требованиями, с определением финансовых потребностей и источников, необходимых для реализации настоящей инвестиционной программы.

6.	Требования, устанавливаемые техническим заданием.

Настоящее техническое задание устанавливает требования к целям, задачам, ожидаемому результату выполнения инвестиционной программы, а также условия, на соответствие которым в дальнейшем будет проверяться данная инвестиционная программа.

- 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАЗРАБОТКИ  И РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

7.	Инвестиционная программа разрабатывается в целях:

- 1)	комплексного  решения  проблем перехода к устойчивому функционированию и развитию систем  водоснабжения и водоотведения Миасского городского округа;

- 2)	обеспечения необходимых объемов поданной питьевой воды и принятых сточных вод для подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения в Миасском городском округе;

- 3)	обеспечения экологической безопасности на территории Миасского городского округа;

- 4)	повышения качества услуг холодного водоснабжения и водоотведения;

- 5)	создания механизма, обеспечивающего привлечение средств внебюджетных источников с целью обновления инфраструктуры водопроводно-канализационного хозяйства;

6)	обоснования прогнозного расчета финансовых потребностей и тарифов, необходимых для реализации инвестиционной программы.

8.	Инвестиционная программа должна быть направлена на решение следующих задач:

1)	решение технических проблем, связанных с износом инженерной инфраструктуры, обеспечивающей водоснабжение и водоотведение потребителей Миасского городского округа, ее высокой аварийностью, низкой надежностью и недостаточной эффективностью; решение инфраструктурных проблем, сдерживающих развитие муниципального образования, в частности жилищного и промышленного строительства;

2)	развитие централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения для обеспечения перспективного строительства индивидуальной жилой застройки, многоквартирного жилого фонда; объектов социальной сферы и промышленности;

3)	повышение эффективности управления объектами водоснабжения и водоотведения;

4) 	уменьшение техногенного воздействия на среду обитания;

5)	обеспечение стабильности и качества услуг водоснабжения и водоотведения;

6)	сокращение эксплуатационных затрат по производству воды, транспортировке и очистке сточных вод;

7)	обеспечение качества питьевой воды требованиям, установленным санитарными нормами и правилами;

8) 	достижение баланса водоснабжения и водоотведения;

9) 	установление доступности  тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения для потребителей Миасского городского округа с целью обновления инфраструктуры водопроводно-канализационного хозяйства.

- 3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

9.	Технические характеристики земельных участков перспективных районов Миасского городского округа, предполагаемых к застройке на период  действия инвестиционной программы, приведены в таблице №1.

Таблица 1. Ведомость технических характеристик

земельных участков перспективных районов Миасского городского округа,

предполагаемых к застройке на период  действия инвестиционной программы

| №п/п | Местоположение участка (кадастровый квартал) | Площадь вводимых в эксплуатацию строений (кв.м) за период 2016-2030 г.г. |  | Сум- марная пот- реб- ность в мак- си- маль- ной наг- рузке, (куб. м/год) | Сум- марная пот- реб- ность в мак- си- маль- ной наг- рузке, (куб. м/сутки) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016-2020 годы | 2021-2030 годы |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Северная часть г.Миасса |  |  |  |  |  |  |
| 1 1 | 0505112 Многоэтажная жилая застройка | 18000 | 22500 | 134501 | 368 | Перспективная жилая застройка |
| 2 | 0400111 Многоэтажная жилая застройка | 21600 | 100600 | 405825 | 1112 | Существующая и перспективная жилая застройка |
|  | Итого | 39600 | 123100 | 540326 | 1480 |  |
| Центральная часть г.Миасса |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1600002 Многоэтажная жилая застройка | 9100 | - | 30221 | 82 | Существующая и перспективная жилая застройка |
| 4 | 1002091 Многоэтажная жилая застройка | 29000 | - | 96309 | 263 | Существующая и перспективная жилая застройка |
| 5 | 1303044 Многоэтажная жилая застройка | 12000 | - | 39852 | 109 | Существующая и перспективная жилая застройка |
| 6 | 1500014 Многоэтажная жилая застройка |  | 3800 | 12 620 | 35 | Существующая и перспективная жилая застройка |
| 7 | 1500015 Многоэтажная жилая застройка |  | 3800 | 12 620 | 35 | Существующая и перспективная жилая застройка |
| 8 | 1500016 Многоэтажная жилая застройка |  | 3800 | 12 620 | 35 | Существующая и перспективная жилая застройка |
| 9 | 1500017 Многоэтажная жилая застройка |  | 3800 | 12 620 | 35 | Существующая и перспективная жилая застройка |
| 10 | 1500018 Многоэтажная жилая застройка |  | 3800 | 12 620 | 35 | Существующая и перспективная жилая застройка |
| 11 | 1600016 Многоэтажная жилая застройка |  | 4500 | 14945 | 41 | Существующая и перспективная жилая застройка |
| 12 | 1600017 Многоэтажная жилая застройка |  | 4500 | 14945 | 41 | Существующая и перспективная жилая застройка |
|  | Итого | 50100 | 28000 | 259372 | 711 |  |
| Южная часть г.Миасса |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 10900041 Многоэтажная жилая застройка, площадь Революции | 22300 | - | 74058 | 203 | Существующая и перспективная жилая застройка |
|  | Итого | 22300 |  | 74058 | 203 |  |
|  | Всего. | 112 000 | 151 100 | 873 756 | 2394 |  |

Примечание:

1)	суммарная  потребность    в максимальной нагрузке рассчитана с  учетом  потребности  ввода площади общественно-деловых зданий;

2)	планы-схемы земельных участков с кадастровыми номерами для перспективной застройки  районов Миасского городского округа приведены в Решении Собрания депутатов Миасского городского округа от 29.11.2013 г. №12 «Об утверждении программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Миасского городского округа».

10. План ввода в эксплуатацию объектов жилищного строительства  и  общественно-деловых зданий  на период действия  инвестиционной программы  приведен в таблице №2.

Таблица 2. План ввода в эксплуатацию объектов жилищного строительства

и  общественно-деловых зданий  на период действия

инвестиционной программы  2016-2030 годов

| N п/п |  | Наименование объекта | Ввод площади зданий (тыс. кв. метров) |  |  |  |  |  | Местонахождение земельного участка |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016- 2020 годы |  |  | 2021-2030 годы |  | Всего |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 4 |  |  | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |
| Северная часть г.Миасса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Микрорайоны «М» и «Р», многоэтажная жилая застройка |  | 21,63 |  | 100,6 | 122,23 |  | Микрорайон «М» Северная часть г.Миасса (Машгородок) |  | Пункт 2, таблицы 1 |
| 2. |  | Микрорайон «О», многоэтажная жилая застройка |  | 18,00 |  | 22,5 | 40,5 |  | Микрорайон «О» Северная часть г.Миасса (Машгородок) |  | Пункт 1, таблицы 1 |
| 3. |  | Ввод общественно-деловых зданий |  | 9,9 |  | 30,78 | 40,68 |  | Северная часть г.Миасса |  |  |
| Центральная часть г.Миасса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Квартал №11, ул.Инструмен тальщиков, многоэтажная жилая застройка |  | 9,1 |  |  | 9,1 |  | Центральная часть г.Миасса Квартал№11, ул.Инструментальщиков | Пункт 3 таблицы 1 |  |
| 5. |  | Микрорайон №3, многоэтажная жилая застройка |  | 28,98 |  |  | 28,98 |  | Центральная часть г.Миасса, микрорайон №3. | Пункт 4 таблицы 1 |  |
| 6 |  | Микрорайон №4 Многоэтажная жилая застройка |  |  |  | 19,00 | 19,0 |  | Центральная часть г.Миасса, микрорайон №4 | Пункты 6,7,8,9, 10 таблицы 1. |  |
| 7. |  | Микрорайон№4, многоэтажная жилая застройка |  |  |  | 9,0 | 9,0 |  | Центральная часть г.Миасса, Микрорайон№4, ул.Тухачевского и ул.Парковая. | Пункты 11.12 таблицы 1 |  |
| 8. |  | Микрорайон №4, район МЖК, многоэтажная жилая застройка |  | 12,0 |  |  | 12,0 |  | Центральная часть г.Миасса, микрорайон №4,район МЖК. | Пункт 5, таблицы 1 |  |
| 9. |  | Ввод общественно-деловых зданий |  | 12,52 |  | 7,0 | 19,52 |  | Центральная часть г.Миасса. |  |  |
| Южная часть г. Миасса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Южная часть г.Миасса (Старый город), многоэтажная жилая застройка |  |  | 22,3 |  |  | 22,3 |  | Южная часть г.Миасса, пл.Революции. |  | Пункт 13 таблицы 1. |
| 11. | Ввод общественно-деловых зданий |  |  | 5,57 |  |  | 5,57 |  | Южная часть г.Миасса. |  |  |
|  | Всего, в том числе: Многоквартирные дома Общественно-деловые здания |  |  | 140,0 112,0 27,99 | 151,1 37,78 |  | 328,88 263,1 65,77 |  |  |  |  |

Примечание:

Объем ввода общественно-деловых зданий  на территории Миасского городского округа принят в размере 25% от объема вводимого  жилищного строительства и    составляет  65,77 тыс. м2. (в соответствии с программой комплексного развития коммунальной инфраструктуры Миасского городского округа, утвержденной Решением Собрания депутатов Миасского городского округа от 29.11.2013 г. №12).

11.	Перечень технических мероприятий, обеспечивающих развитие объектов централизованных систем   холодного    водоснабжения    и    водоотведения,    эксплуатируемых

ОАО "Миассводоканал»"  в границах Миасского городского округа    на  период 2016-2030 годы, приведен в таблице №3.

Таблица 3. Перечень технических

мероприятий, обеспечивающих развитие

объектов централизованных систем холодного

водоснабжения на 2016 -2030 годы

| № п. | Мероприятие |  |  | Цель мероприятия | Направление мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 33 3 | 4 4 |
|  | - Мероприятия по системе водоснабжения |  |  |  |  |
| - 1. | - Реконструкция Атлянского водозабора, в том числе: |  |  |  |  |
| - 1.1 | - Техническое перевооружение системы обеззараживания воды Атлянского водозабора на основе установок по производству комбинированного дезинфектанта. |  |  | - Исключение возникновения ЧС техногенного характера | - Повышение качества питьевой воды |
| - 2. | - Строительство второй нитки Иремельского водовода от НС-1 подъема Иремельского ВЗУ до железнодорожного моста (Д700 мм, L=26,75 км) |  |  |  |  |
| - 2.1 | - Реконструкция НФС. - (в части реконструкции ВН-1; НФС ИГУ;прокладка водовода от ВН-1 до НФС ИГУ) |  |  | - Возможность регулировок гидравлических режимов работы системы водоснабжения с целью подключения дополнительных абонентов | - Повышение надежности работы системы водоснабжения отдельных районов |
| - 3. | - Строительство и реконструкция ВНС третьего подъема и станций подкачки в том числе: |  |  |  |  |
| - 3.1. | - Реконструкция ВН-4 - (Реконструкция ВН 4 по ул.Победы, включая резервуары по ул.Солнечной в Центральной части г.Миасса) |  |  | - Увеличение пропускной способности системы водоснабжения с целью подключения дополнительных абонентов | - Повышение надежности работы системы водоснабжения отдельных районов |
| - 3.2. | - Реконструкция ВН-5, 6. - (Модернизация водонасосной станции ВН-5 с установкой энергоэкономичного насосного оборудования в г.Миассе Челябинской области; Модернизация водонасосной станции ВН-6 с установкой энергоэкономичного насосного оборудования в г.Миассе Челябинской области. |  |  | - Обеспечение возможности управления гидравлическими режимами ВН с целью подключения дополнительных абонентов | - Повышение надежности работы системы водоснабжения отдельных районов, повышение энергетической эффективности |
| - 4. | - Техническое перевооружение системы обеззараживания воды Кысы-Кульского водозабора (ВН-13) на основе мембранных электролизеров |  |  | - Исключение возникновения ЧС техногенного характера | - Повышение качества питьевой воды |
| - Мероприятия по системе водоотведения |  |  |  |  |  |
| - 1 | - Реконструкция и строительство сетей и КНС системы водоотведения в рамках существующей схемы водоотведения г.Миасса |  |  |  |  |
| - 1.1 | - Строительство наружных сетей водоотведения. Строительство напорно-самотечного коллектора бытовых сточных вод с КНС |  |  | - Увеличение мощности системы водоотведения с целью подключения дополнительных абонентов | - Повышение надежности водоотведения отдельных районов города, улучшение экологической ситуации |
| - 1.2 | - Строительство напорной части коллектора (Реконструкция напорного коллектора в Южной части города в г.Миассе). |  |  | - Увеличение пропускной способности трубопровода с целью подключения дополнительных абонентов | - Повышение надежности водоотведения отдельных районов города, улучшение экологической ситуации |
| - 1.3 | - Модернизация канализационных насосных станций с установкой энергоэкономичного насосного оборудовании: КНС-1, 2, 9,10 13, 16, 17. - (Модернизация канализационной насосной станции № 1 г.Миасса; - Модернизация канализационной насосной станции № 2 г.Миасса с установкой энергоэффективного оборудования; - Модернизация канализационной насосной станции № 9 г.Миасса с установкой энергоэкономичного оборудования; - Модернизация канализационной насосной станции № 10 г.Миасса с установкой энергоэкономичного оборудования; - Модернизация канализационной насосной станции № 13 г.Миасса с установкой энергоэкономичного оборудования; - Модернизация канализационной насосной станции № 16 г.Миасса с установкой энергоэкономичного оборудования; - Модернизация канализационной насосной станции № 17 г.Миасса с установкой энергоэкономичного оборудования. |  |  | - Обеспечение возможности управления гидравлическими режимами КНС с целью подключения дополнительных абонентов | - Повышение энергетической эффективности работы объектов, повышение надежности работы системы водоотведения отдельных районов |
| - 1.4. | - Строительство КНС-6, расположенной в Южной части города Миасса; - Строительство КНС-8, расположенной в Южной части города Миасса; - Строительство КНС-15, расположенной в п.Первомайском города Миасса |  |  | - Обеспечение - возможности управления гидравлическими режимами ВН с целью подключения дополнительных абонентов | - Повышение энергетической эффективности работы объектов, повышение надежности работы системы водоотведения отдельных районов города |
| - 2. | - Реконструкция и развитие очистных сооружений канализации (ФОС) |  |  |  |  |
| - 2.1. | - Строительство станции обеззараживания - (техническое перевооружение системы обеззараживания стоков на очистных сооружениях водоотведения с.Селянкино на основе мембранных электролизеров). |  |  | - Исключение возникновения ЧС техногенного характера | - Повышение экологической безопасности , эффективности работы очистных сооружений водоотведения |
| - 2.2. | - Модернизация блока доочистки стоков - (реконструкция очистных сооружений, станция обезвоживания осадка, реагентное хозяйство с целью удаления фосфатов). |  |  | - Обеспечение параметров НДС с целью исключения загрязнений водного объекта | - Повышение экологической безопасности , эффективности работы очистных сооружений водоотведения |
| - 2.3. | - Реконструкция очистных сооружений водоотведения в г.Миассе Челябинской области-(модернизация вторичных отстойников №1, № 2 верхней линии). |  |  | - Обеспечение параметров НДС с целью исключения загрязнений водного объекта | - Повышение экологической безопасности , эффективности работы очистных сооружений водоотведения |

4. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ИНДИКАТОРЫ.

12.	Для разработки инвестиционной программы  установить следующие показатели целевых индикаторов развития систем водоснабжения и   водоотведения   на    расчетный срок до 2030 года:

1)	обеспечить полное удовлетворение перспективного спроса на коммунальные ресурсы по наличию резервов мощности - обеспечение коммунальными ресурсами вновь вводимой застройки, в том числе:

- ввод площади многоквартирных жилых домов в объеме 263,0 тыс. м2;

- ввод площади общественно-деловых зданий – 65,78 тыс. м2.

2)	обеспечить на расчетный срок (к 2030 г):

- водой питьевого качества потребителей с общим суточным   потреблением не менее  2,4 тыс.м3/сут.  (в том числе не менее   1,1 тыс.м3/сут. к 2020 г);

- услугами водоотведения потребителей с общим суточным расходом не менее 2,4 тыс. м3/сут. (в том числе не менее 1.1 тыс.м3/сут. к 2020 г.);

3)	при разработке проектов нового строительства и реконструкции головных и линейных объектов водоснабжения и водоотведения обеспечить  надлежащее  качество питьевой воды, подаваемой населению в отношении отобранных проб воды, соответсвующее установленным нормативным требованиям;

4)	обеспечить надежность поставки коммунальных ресурсов;

5)	плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и  водоотведения (целевые показатели развития системы водоснабжения и водоотведения Миасского городского округа) приведены в таблице 4;

6)	выполнение целевых показателей является условием, на соответствие которым будет проверяться инвестиционная программа.

Таблица 4.

Целевые показатели развития системы водоснабжения и водоотведения Миасского городского округа

| Блок показателей | Объект нормирования | Наименование параметра | Единица измерения | Сроки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | До 2020 года | До 2030 года |
| Обеспечение нормативных требований качества | Качество воды в источнике | Число нормативно обустроенных ЗСО на водозаборах | % | 100,0 | 100,0 |
|  | Качество питьевой воды в водопроводной сети по нормируемым показателям | Соответствие результатов анализов нормируемых показателей установленным нормативным требованиям | Доля проб, соответствующих требованиям% | 95,0 | 95,0 |
|  | Качество сбрасываемых сточных вод по нормируемым показателям | Соответствие результатов анализов нормируемых показателей установленным нормативным требованиям | Доля анализов, соответствующих нормативным требованиям% | 85,0 | 92,0 |
| Обеспечение надежности оказания услуг | Эксплуатационные запасы воды в источниках | Число водозаборов, обеспеченных утвержденными запасами подземных воды | Доля водозаборов, эксплуатирующих подземные воды с утвержденными запасами | 70,0 | 100,0 |
|  | Обеспечение доступности услуг | Гарантированная продолжительность оказания услуг в течение суток | Часов в сутки, не менее | 24,0 | 24,0 |
|  | Аварийность на сетях водопровода | Число аварий, приводящих к разовым отключениям | Число аварий на 1 км сети | 0,5 | 0,4 |
|  | Аварийность на сетях канализации | Число аварий и засоров, приводящих к разовым отключениям | Число аварий на 1 км сети | 0,5 | 0,45 |
| Эффективность производства и управления | Энергоэффективность, вода | Удельное потребление электроэнергии системы водоснабжения | кВт*ч/м3 | 1,0 | 0,9 |
|  | Энергоэффективность, канализация | Удельное потребление электроэнергии система канализации | кВт*/м3 | 0,9 | 0,8 |
|  | Эффективность использования людских ресурсов | Численность производственного персонала поставщика услуг | Чел/1000 населения | 2,1 | 2,1 |
|  | Обеспеченность приборным учетом потребления воды | Доля присоединений к системе водоснабжения, обеспеченных водомерами, в том числе: | % |  |  |
|  |  | - на вводах в многоквартирные жилые дома | % | 80,0 | 95,0 |
|  |  | - на вводах в частные дома | % | 70,0 | 90,0 |
|  |  | - на остальных нежилых объектах | % | 80,0 | 95,0 |
| Качество работы с потребителями | Уровень подключения к водопроводу | Доля населения, проживающего в жилых домах, присоединенных к системе централизованного водоснабжения | % от общей численности населения города | 90,0 | 95,0 |
|  | Уровень подключения к канализации | Доля населения, проживающего в жилых домах, присоединенных к системе централизованного водоотведения. | % от общей численности населения города | 85,0 | 90,0 |

5. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ  ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

13.	Инвестиционная программа должна содержать:

1)	паспорт инвестиционной программы, содержащий следующую информацию:

наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, ее местонахождение и контакты лиц, ответственных за разработку инвестиционной программы;

наименование уполномоченного органа местного самоуправления городского округа, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение;

наименование органа местного самоуправления городского округа, согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение;

плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, установленные  на каждый год  в течение срока реализации инвестиционной программы;

2)	перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и (или) реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, их краткое описание, в том числе обоснование их необходимости, размеров расходов на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию каждого из объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, предусмотренных мероприятиями (в прогнозных ценах соответствующего года).  Описание и место расположения строящихся, модернизируемых и (или) реконструируемых объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, обеспечивающие однозначную идентификацию таких объектов, основные технические характеристики таких объектов до и после реализации мероприятия;

3)	плановый процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения и фактический процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, существующих на начало реализации инвестиционной программы;

4)	график реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию;

5)	источники финансирования инвестиционной программы с разделением по видам деятельности и по годам в том числе:

собственные средства регулируемой организации, включая амортизацию, расходы на капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли регулируемой организации;

займы и кредиты;

прочие источники;

6)	расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения и расходов на реализацию инвестиционной программы;

7) предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на период реализации инвестиционной программы;

8) план мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями, план снижения сбросов и программу по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (в случае если такие планы и программы утверждены);

9) перечень установленных в отношении объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения инвестиционных обязательств и условия их выполнения в случае, предусмотренном законодательством Российской Федерации о приватизации;

10) отчет об исполнении предыдущей инвестиционной программы за последний истекший год периода реализации инвестиционной программы, содержащий в том числе основные технические характеристики модернизируемых и (или) реконструируемых объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения до и после проведения мероприятий этой инвестиционной программы (в течение года, предшествующего году утверждения новой инвестиционной программы).

14. Мероприятия инвестиционной программы разделяются на мероприятия, реализуемые в сфере холодного водоснабжения, и мероприятия, реализуемые в сфере водоотведения, при этом в пределах каждой сферы деятельности выделяются следующие группы мероприятий:

1)	строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения и  водоотведения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов, в том числе:

строительство новых сетей водоснабжения и (или) водоотведения с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности;

строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и водоотведения) с указанием их технических характеристик;

2)	модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов, в том числе:

модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения и водоотведения с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности, иных технических характеристик до и после проведения мероприятий;

модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и  водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и водоотведения) с указанием технических характеристик данных объектов до и после проведения мероприятий;

3)	осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и  водоотведения, не включенных в прочие группы мероприятий;

4)	вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, в том числе:

вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоснабжения и  водоотведения с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности, иных технических характеристик;

вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и  водоотведения) с указанием отдельных объектов, их технических характеристик.

15.	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий инвестиционной программы, устанавливается с учетом укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

- 6. СРОК РАЗРАБОТКИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

- 16.	Срок разработки инвестиционной программы  определяется законодательством РФ.

- 7. СОГЛАСОВАНИЕ, УТВЕРЖДЕНИЕ И КОРРЕКТИРОВКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

17.	Порядок согласования, утверждения и корректировки  инвестиционной  программы - в соответствии с Правилами разработки, согласования, утверждения и корректировки  инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, и (или) водоотведение, утвержденными  Постановлением  Правительства РФ от 29.07.2013г №641 «Об инвестиционных и производственных программах    организаций, осуществляющих  свою деятельность в сфере   водоснабжения и водоотведения».

- 8. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ

18.	Пересмотр (внесение изменений) в утвержденное техническое задание осуществляется по инициативе Главы Администрации Миасского городского округ, или по инициативе организации коммунального комплекса.

19.	В качестве оснований для пересмотра (внесения изменений) в утвержденное техническое задание являются:

- принятие или внесение изменений в программу комплексного развития Миасского городского округа;

- принятие или внесение изменений в программы социально-экономического развития Миасского городского округа и иные программы, влияющие на изменение условий технического задания;

- объективные изменения условий деятельности организации коммунального комплекса, влияющие на стоимость производимых ею товаров (оказываемых услуг), и невозможности пересмотра надбавки к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса;

- внесение дополнительных и (или) исключение принятых при утверждении технического задания подключаемых к системам коммунальной инфраструктуры строящихся (реконструируемых) объектов, а также перечня земельных участков, обеспечиваемых инженерной инфраструктурой.

20.	Пересмотр (внесение изменений) технического задания может производиться не чаще одного раза в год.

21.	При пересмотре (внесении изменений) технического задания необходимо предусматривать изменение значений целевых индикаторов, определенных в техническом задании, и (или) корректировку перечня подключаемых к системам коммунальной инфраструктуры строящихся (реконструируемых) объектов, а также перечня земельных участков, обеспечиваемых инженерной инфраструктурой.

22.	В случае если пересмотр технического задания осуществляется по инициативе организации коммунального комплекса, заявление о необходимости пересмотра, направляемое Главе Администрации Миасского городского округа, должно сопровождаться обоснованием причин пересмотра (внесения изменений) с приложением необходимых документов.

23.	Пересмотр (внесение изменений) технического задания осуществляется в порядке, соответствующем порядку его разработки.

24.	Решение об утверждении или пересмотре (внесении изменений) в техническое задание доводится до организации коммунального комплекса, осуществляющей разработку инвестиционной программы, в недельный срок со дня его принятия.

- 9. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

25.	Контроль за выполнением инвестиционной программы осуществляется  Администрацией Миасского городского округа.

Контроль за выполнением инвестиционных программ включает:

1)	контроль сроков исполнения графика реализации мероприятий инвестиционных программ;

2)	контроль финансирования проектов, предусмотренных инвестиционными программами;

3)	контроль достижения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения в течение срока реализации инвестиционных программ;

4)	контроль использования платы за подключение (технологическое присоединение) к объектам централизованной системы водоснабжения и водоотведения;

5)	проведение проверок хода реализации инвестиционных программ, в том числе проведение мониторинга их реализации в части строительства (реконструкции, модернизации) объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения;

6)	анализ и обобщение отчетов об исполнении инвестиционных программ регулируемых организаций;

26.	ОАО «Миассводоканал» ежеквартально, не позднее чем через 45 дней после окончания отчетного квартала, представляет в  Администрацию Миасского городского округа отчет о выполнении инвестиционной программы за предыдущий квартал.

27.	Ежегодно, не позднее чем через 45 дней после сдачи годовой бухгалтерской отчетности, ОАО «Миассводоканал» представляет в Администрацию Миасского городского округа отчет о выполнении инвестиционной  программы за предыдущий год.

- 10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

28. Форма инвестиционной  программы определяется самостоятельно ОАО «Миассводоканал» с учетом требований существующего законодательства РФ.