## стр.1
Форма №4-ИП
Показатели надёжности, качества,энергоэффективности ОАО "Миассводоканал"
№ п/п | Наименование объекта |  | Показатель | Единица измерения | Плановый показатель
[5 empty] | 2016 | 2017 | 218 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | Реконструкция НФС (в части реконструкции ВН-1; НФС ИГУ; прокладка водовода от ВН-1 до НФС ИГУ) |  | Обеспечение доступности услуг. Гарантированная продолжительность оказания услуг в течение суток. | часов в сутки | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24
|  |  | Обеспечение доступности услуг. Число аварий на водопроводных сетях, приводящих к разовым отключениям. | Число аварий на 1 км сети, ед/км | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
2 | Реконструкция ВН-4 (реконструкция ВН 4 по ул.Победы, включая резервуары по ул.Солнечной в Центральной части г.Миасса) |  | Качество работы с потребителями. Доля населения, проживающего в жилых домах, присоединенных к системе централизованного водоснабжения. | % от общей численности населения города | 78 | 81 | 84 | 87 | 90 | 90.5 | 91 | 91.5 | 92 | 92.5 | 93 | 93.5 | 94 | 94.5 | 95
|  |  | Энергоэффективность производства и управления. Доля присоединенных к системе водоснабжения, обеспеченных приборами учета: на вводах в жилые дома | % | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95
|  |  | на вводах в частные дома |  | 53 | 55 | 60 | 65 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90
|  |  | на остальных нежилых объектах |  | 62 | 65 | 70 | 75 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95
3 | Реконструкция ВН-5,6. (Модернизация водонасосной станции ВН-5 с установкой энергоэкономичного насосного оборудования в г.Миассе Челябинской области; Модернизация водонасосной станции ВН-6 с установкой энергоэкономичного насосного оборудования в г.Миассе Челябинской области) |  | Энергоэффективность производства и управления. Удельное потребление электроэнергии системы водоснабжения | кВт*ч/м3 | 1.087 | 1.035 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.96 | 0.94 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.9 | 0.9
4 | Реконструкция Атлянского водоразбора, в том числе: Техническое перевооружение системы обеззараживания воды Атлянского водозабора на основе установок по производству комбинированного дезинфиканта. |  | Обеспечение нормативных требований качества. Число нормативно обустроенных ЗСО на водозаборах | % | 94.5 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95
|  |  | Обеспечение надежности оказания услуг. Число водозаборов, обеспеченных утвержденными запасасми подземных вод (доля водозаборов, эксплуатирующих подземные воды с утвержденными запасами) | % | 60 | 70 | 70 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
5 | Техническое перевооружение системы обеззараживания воды Кысы-Кульского водозабора (ВН-13) на основе мембранных электролизеров |  | Обеспечение нормативных требований качества. Соответствие результатов анализов нормируемых показателей воды, установленным нормативным требованиям (доля проб соответствующих требованиям) | % | 94.5 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95
6 | Строительство наружных сетей водоотведения. Строительство напорно-самотечного коллектора бытовых сточных вод с КНС |  | Обеспечение доступности услуг. Гарантированная продолжительность оказания услуг в течение суток. | Часов в сутки | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24
|  |  | Качество работы с потребителями. Доля населения, проживающего в жилых домах, присоединенных к системе централизованного водоотведения. | % от общей численности населения города | 69 | 73 | 77 | 81 | 85 | 85.5 | 86 | 86.5 | 87 | 87.5 | 88 | 88.5 | 89 | 89.5 | 90
7 | Строительство напорной части коллектора (Реконструкция напорного коллектора в Южной части города в г.Миассе) |  | Обеспечение доступности услуг. Число аварий и засоров на сетях канализации, приводящих к разовым отключениям. | Число аварий на 1 км сети, ед/км | 0.6 | 0.6 | 0.55 | 0.53 | 0.53 | 0.52 | 0.5 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45
8 | Строительство КНС-6, расположенной в Южной части города Миасса; |  | Энергоэффективность производства и управления. Удельное потребление электроэнергии системы канализации | кВт*ч/м3 | 0.97 | 0.97 | 0.94 | 0.92 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.88 | 0.88 | 0.87 | 0.86 | 0.85 | 0.83 | 0.81 | 0.8
9 | Строительство КНС-8, расположенной в Южной части города Миасса; |  | Энергоэффективность производства и управления. Удельное потребление электроэнергии системы канализации | кВт*ч/м3 | 0.97 | 0.97 | 0.94 | 0.92 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.88 | 0.88 | 0.87 | 0.86 | 0.85 | 0.83 | 0.81 | 0.8
10 | Строительство КНС-15, расположенной в п.Первомайском города Миасса |  | Энергоэффективность производства и управления. Удельное потребление электроэнергии системы канализации | кВт*ч/м3 | 0.97 | 0.97 | 0.94 | 0.92 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.88 | 0.88 | 0.87 | 0.86 | 0.85 | 0.83 | 0.81 | 0.8
11 | Модернизация канализационной насосной станции № 1 г.Миасса; Модернизация канализационной насосной станции № 2 г.Миасса с установкой энергоэффективного оборудования; Модернизация канализационной насосной станции № 16 г.Миасса с установкой энергоэкономичного оборудования; Модернизация канализационной насосной станции № 17 г.Миасса с установкой энергоэкономичного оборудования |  | Энергоэффективность производства и управления. Удельное потребление электроэнергии системы канализации | кВт*ч/м3 | 0.97 | 0.97 | 0.94 | 0.92 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.88 | 0.88 | 0.87 | 0.86 | 0.85 | 0.83 | 0.81 | 0.8
12 | Модернизация канализационной насосной станции № 9 г.Миасса с установкой энергоэкономичного оборудования; Модернизация канализационной насосной станции № 10 г.Миасса с установкой энергоэкономичного оборудования; Модернизация канализационной насосной станции № 13 г.Миасса с установкой энергоэкономичного оборудования |  | Энергоэффективность производства и управления. Численность производственого персонала поставщика услуг. | чел/1000 населения | 3.2 | 3 | 2.8 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1
13 | Строительство станции обеззараживания (техническое перевооружение системы обеззараживания стоков на очистных сооружениях водоотведения с.Селянкино на основе мембранных электролизеров). |  | Обеспечение нормативных требований качества. Соответствие результатов анализов нормируемых показателей сточной воды, установленным нормативным требованиям (доля проб соответствующих требованиям) | % | 85 | 85 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 86 | 87 | 91 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92
14 | Модернизация блока доочистки стоков (реконструкция очистных сооружений, станция обезвоживания осадка, реагентное хозяйство с целью удаления фосфатов). |  | Обеспечение нормативных требований качества. Соответствие результатов анализов нормируемых показателей сточной воды, установленным нормативным требованиям (доля проб соответствующих требованиям) | % | 85 | 85 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 86 | 87 | 91 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92
15 | Реконструкция очистных сооружений водоотведения в г.Миассе Челябинской области-(модернизация вторичных отстойников №1, № 2 верхней линии). |  | Обеспечение нормативных требований качества. Соответствие результатов анализов нормируемых показателей сточной воды, установленным нормативным требованиям (доля проб соответствующих требованиям) | % | 85 | 85 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 86 | 87 | 91 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92
Руководитель ресурсоснабжающей организации ____________________________________________
М.П.

## Лист1
Форма № 3-ИП
Целевые показатели развития системы водоснабжения и водоотведения Миасского городского округа
№ п/п | Наименование объекта | Единица измерения | Сроки
|  |  | текущее значение | до 2020 | до 2030
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Обеспечение нормативных требований качества
1.1 | Качество воды в источнике. Число нормативно обустроенных ЗСО на водозаборах | % |  | 100 | 100
1.2 | Качество питьевой воды в водопроводной сети по нормируемым показателям. Соответствие результатов анализов нормируемых показателей | доля проб, соответствуюших требованиям, % |  | 95 | 95
1.3 | Качество сбрасываемых сточных вод по нормируемым покахателям. Соответствие результатов анализов нормируемых показателей установленным нормативным тербованиям | доля проб, соответствуюших требованиям, % |  | 85 | 92
2 | Обеспечение надёжности оказания услуг
2.1 | Эксплуатационные запасы воды в источниках. Число водозаборов, обеспеченных утверждёнными запасами подземных вод | доля водозаборов, эксплуатирующих подземные воды с утверждёнными запасами, % |  | 70 | 100
2.2 | Обеспечение доступности услуг. Гарантированная продолжительность оказания услуг в течение суток | часов в сутки, не менее |  | 24 | 24
2.3 | Аварийность на сетях водопровода. Число аварий приводящих к разовым отключениям | Число аварий на 1 км сети, ед/км |  | 0.5 | 0.4
2.4 | Аварийность на сетях канализации. Число аварий и засоров, приводящих к разовым отключениям | Число аварий на 1 км сети, ед/км |  | 0.5 | 0.45
3 | Эффективность производства и управления
3.1 | Энергоэффективность, вода. Удельное потребление электроэнергии системы водоснабжения | кВт*ч/м3 |  | 1 | 0.9
3.2 | Энергоэффективность, канализация. Удельное потребление электроэнергии системы канализации | кВт*ч/м3 |  | 0.9 | 0.8
3.3 | Эффективность использования людских ресурсов. Численность производственного персонала поставщика услуг | чел/1000 населения |  | 2.1 | 2.1
3.4 | Обеспеченность приборными учётом потребления воды. Доля присоединений к системе водоснабжения, обеспеченных водомерами, в том числе:
3.4.1 | -на вводах в многоквартирные жилые дома | % |  | 80 | 95
3.4.2 | - на вводах в частные дома | % |  | 70 | 90
3.4.3 | - на остальных нежилых объектах | % |  | 80 | 95
4 | Качество работы с потребителями
4.1 | Уровень подключения к водопроводу. Доля населения, проживающего в жилых домах, присоединённых к системе централизованного водоснабжения | % от общей численности населения города |  | 90 | 95
4.2 | Уровень подключения к канализации. Доля населения, проживающего в жилых домах, присоединённых к системе централизованного водоотведения | % от общей численности населения города |  | 85 | 90
Руководитель ресурсоснабжающей организации:_________________________________________________________
М.П.