Приложение №1

Таблица 5.5  Мероприятия по системе электроснабжения (тыс. руб.)

| № п. | Мероприятие | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016-2020 | 2021-2025 | Всего | Организация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел I. Организационные мероприятия | 0,00 | 5,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,98 |  |
| 1.1. | Проведение энергетического аудита | 0,00 | 1,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,71 | электрические сети ЗАО "МиассЭнерго" |
| 1.2. | Проведение энергетического аудита | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | электрические сети МУП «ГУК» |
| 1.3. | Разработка схемы перспективного электроснабжения ЗАО "МиассЭнерго" | 0,00 | 4,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,27 | электрические сети ЗАО "МиассЭнерго" |
| 1.4. | Разработка схемы перспективного электроснабжения МУП «ГУК» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | электрические сети МУП «ГУК» |
|  | Раздел II. Мероприятия по модернизации оборудования, используемого для передачи электрической энергии, в том числе замене оборудования | 0,00 | 56,60 | 113,11 | 113,24 | 332,90 | 345,98 | 961,83 |  |
| 2.1. | Замена трансформатора (вкл. демонтаж, приобретение и монтаж) с целью обеспечения надежности электроснабжения, всего | 0,00 | 14,41 | 15,19 | 15,93 | 64,73 | 73,52 | 183,77 |  |
| 2.1.1. | Замена трансформатора (вкл. демонтаж, приобретение и монтаж) 1 очередь 21 тр-р | 0,00 | 5,62 | 2,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,99 | электрические сети ЗАО "МиассЭнерго" |
| 2.1.2. | Замена трансформатора (вкл. демонтаж, приобретение и монтаж) 1 очередь 21 тр-р | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | электрические сети МУП «ГУК» |
| 2.1.3. | Замена трансформатора (вкл. демонтаж, приобретение и монтаж) 2 очередь 44 тр-ра | 0,00 | 0,00 | 3,55 | 6,21 | 0,00 | 0,00 | 9,76 | электрические сети ЗАО "МиассЭнерго" |
| 2.1.4. | Замена трансформатора (вкл. демонтаж, приобретение и монтаж) 2 очередь 44 тр-ра | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,85 | 0,00 | 8,85 | электрические сети МУП «ГУК» |
| 2.1.5. | Замена трансформатора (вкл. демонтаж, приобретение и монтаж) 3 очередь 58 тр-ров | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | электрические сети ЗАО "МиассЭнерго" |
| 2.1.6. | Замена трансформатора (вкл. демонтаж, приобретение и монтаж) 3 очередь 58 тр-ров | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,34 | 1,65 | 28,99 | электрические сети МУП «ГУК» |
| 2.1.7. | Замена трансформатора (вкл. демонтаж, приобретение и монтаж) 4 очередь 63 тр-ра | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | электрические сети ЗАО "МиассЭнерго" |
| 2.1.8. | Замена трансформатора (вкл. демонтаж, приобретение и монтаж) 4 очередь 63 тр-ра | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,95 | 36,95 | электрические сети МУП «ГУК» |
| 2.1.9. | Приобретение трансформаторов СН2/НН в количестве 25 шт (ТП - 502, 312, 311, 316, 114, 100, 200, 449, 143, 804, 802, 28, 57, 16, 59, 15, 27, 17, 25, 91, 9, ТП-Д-1, 2) | 0,00 | 4,36 | 4,59 | 4,82 | 0,00 | 0,00 | 13,77 | электрические сети ЗАО "МиассЭнерго" |
| 2.1.10. | Приобретение трансформаторов СН2/НН в количестве 25 шт (ТП - 502, 312, 311, 316, 114, 100, 200, 449, 143, 804, 802, 28, 57, 16, 59, 15, 27, 17, 25, 91, 9, ТП-Д-1, 2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | электрические сети МУП «ГУК» |
| 2.1.11. | Замена ТП, на блочные 17 шт (ТП № 119, 120, 310, 311, 328, 312 (Центральная часть), № 9, 10, 11 (пос. Строителелй), № 1, 2, 6, 8, 9, 45, 44, 15 (машгородок)) | 0,00 | 4,43 | 4,67 | 4,90 | 0,00 | 0,00 | 14 | электрические сети ЗАО "МиассЭнерго" |
| 2.1.12. | Замена ТП, на блочные 17 шт (ТП № 119, 120, 310, 311, 328, 312 (Центральная часть), № 9, 10, 11 (пос. Строителелй), № 1, 2, 6, 8, 9, 45, 44, 15 (машгородок)) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,54 | 34,92 | 63,46 | электрические сети МУП «ГУК» |
| 2.2. | Замена КЛ СН2 и НН (вкл. демонтаж, приобретение и монтаж) с целью обеспечения надежности и качества электроснабжения, всего | 0,00 | 28,23 | 29,75 | 31,20 | 0,00 | 0,00 | 89,18 | электрические сети ЗАО "МиассЭнерго" |
|  | Замена КЛ СН2 и НН (вкл. демонтаж, приобретение и монтаж) с целью обеспечения надежности и качества электроснабжения, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181,75 | 222,37 | 404,12 | электрические сети МУП «ГУК» |
| 2.2.1. | Замена КЛ СН2 (вкл. демонтаж, приобретение и монтаж) 1 очередь 16,463 км | 0,00 | 17,49 | 6,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,70 | электрические сети ЗАО "МиассЭнерго" |
| 2.2.2. | Замена КЛ СН2 (вкл. демонтаж, приобретение и монтаж) 1 очередь 16,463 км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | электрические сети МУП «ГУК» |
| 2.2.3. | Замена КЛ СН2 (вкл. демонтаж, приобретение и монтаж) 2 очередь 53,906 км | 0,00 | 0,00 | 12,23 | 19,33 | 0,00 | 0,00 | 31,56 | электрические сети ЗАО "МиассЭнерго" |
| 2.2.4. | Замена КЛ СН2 (вкл. демонтаж, приобретение и монтаж) 2 очередь 53,906 км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,91 | 0,00 | 57,91 | электрические сети МУП «ГУК» |
| 2.2.5. | Замена КЛ СН2 (вкл. демонтаж, приобретение и монтаж) 3 очередь 25,845 км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | электрические сети ЗАО "МиассЭнерго" |
| 2.2.6. | Замена КЛ СН2 (вкл. демонтаж, приобретение и монтаж) 3 очередь 25,845 км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,07 | 0,00 | 50,07 | электрические сети МУП «ГУК» |
| 2.2.7. | Замена КЛ СН2 (вкл. демонтаж, приобретение и монтаж) 4 очередь 63,912 км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | электрические сети ЗАО "МиассЭнерго" |
| 2.2.8. | Замена КЛ СН2 (вкл. демонтаж, приобретение и монтаж) 4 очередь 63,912 км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,65 | 137,80 | 142,45 | электрические сети МУП «ГУК» |
| 2.2.9. | Замена КЛ НН (вкл. демонтаж, приобретение и монтаж) 141,252км | 0,00 | 10,73 | 11,31 | 11,86 | 0,00 | 0,00 | 33,9 | электрические сети ЗАО "МиассЭнерго" |
| 2.2.10. | Замена КЛ НН (вкл. демонтаж, приобретение и монтаж) 141,252км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,12 | 84,57 | 153,69 | электрические сети МУП «ГУК» |
| 2.3. | Замена маслянных выключателей на вакуумные с целью обеспечения надежности электроснабжения, всего | 0,00 | 6,30 | 8,88 | 8,26 | 33,66 | 50,09 | 107,18 |  |
| 2.3.1. | Замена масляных выключателей на вакуумные ТП и РП - 199 шт. | 0,00 | 2,56 | 4,95 | 8,26 | 0,00 | 0,00 | 15,77 | электрические сети ЗАО "МиассЭнерго" |
| 2.3.2. | Замена масляных выключателей на вакуумные ТП и РП - 199 шт. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,66 | 50,09 | 183,26 | электрические сети МУП «ГУК» |
| 2.3.3. | Замена масляных выключателей на вакуумные на городских фидерах АЗ Урал - 20 шт. | 0,00 | 3,73 | 3,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,67 | Электрические сети АЗ "Урал" |
| 2.4. | Реконструкция трансформаторов в центрах питания, всего | 0,00 | 7,67 | 5,13 | 10,53 | 0,00 | 0,00 | 23,33 |  |
| 2.4.1. | ПС «Город» 35/6 кВ, Замена силовых трансформаторов 6,3 МВА на 16 МВА, Замена разъединителей - установка МВ на ОРУ-35 кВ | 0,00 | 4,86 | 5,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,99 | Электрические сети АЗ "Урал" |
| 2.4.2. | ПС «Автозаводская» 110/6 кВ, Замена силового трансформатора 20 МВА на 40 МВА, | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,53 | 0,00 | 0,00 | 10,53 | Электрические сети АЗ "Урал" |
| 2.4.3. | Замена трансформатора (увеличение мощности) Т-2 с 5,6 до 10 МВА ПС Миасс-золото | 0,00 | 2,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,81 | МРСК Урала-Челябэнерго |
| 2.5. | Реконструкция электрических сетей АЭС Инвест | 0,00 | 0,00 | 30,91 | 22,95 | 0,00 | 0,00 | 53,86 |  |
| 2.5.1. | Реконструкция сетей СН2 | 0,00 | 0,00 | 9,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,03 | электрические сети ООО АЭС Инвест |
| 2.5.2. | ректонструкция ТП СН2 | 0,00 | 0,00 | 21,89 | 22,95 | 0,00 | 0,00 | 44,83 | электрические сети ООО АЭС Инвест |
| 2.6. | Модернизация и новое строительство сетей уличного освещения Миасского ГО | 0,00 | 0,00 | 23,25 | 24,38 | 52,76 | 0,00 | 100,39 | администрация Миасского ГО |
|  | Раздел III.Строительство электрических сетей | 0,00 | 0,00 | 43,33 | 45,44 | 74,07 | 0,00 | 162,84 |  |
| 3.1. | строительство сетей СН2 | 0,00 | 0,00 | 22,13 | 23,20 | 0,00 | 0,00 | 45,33 | электрическиесети ООО АЭС Инвест |
| 3.2. | строительство сетей СН2 | 0,00 | 0,00 | 21,21 | 22,24 | 0,00 | 0,00 | 43,45 | электрические сети ЗАО "МиассЭнерго" |
| 3.3. | строительство сетей СН2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,07 | 0,00 | 74,07 | электрические сети МУП «ГУК» |
|  | Раздел IV. Мероприятия по оснащению приборами и автоматизированными системами учета энергоресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Установка приборов учета на границах балансовой принадлежности с Управляющими Компаниями (ЖФ) в количестве 639 шт. | 0,00 | 1,29 | 3,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,46 | электрические сети ЗАО "МиассЭнерго" |
| 4.2. | Установка приборов учета на границах балансовой принадлежности с Управляющими Компаниями (ЖФ) в количестве 639 шт. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | электрические сети МУП «ГУК» |
|  | Раздел V. Утвержденная ивестиционная программа | 0,00 | 33,39 | 37,59 | 37,66 | 0,00 | 0,00 | 108,64 |  |
| 5.1. | Техническое перевооружение и реконструкция | 0,00 | 2,18 | 8,43 | 6,96 | 0,00 | 0,00 | 17,57 | электрические сети ЗАО "МиассЭнерго" |
| 5.2. | Техническое перевооружение и реконструкция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | электрические сети МУП «ГУК»" |
| 5.3. | Новое строительство, всего | 0,00 | 31,21 | 29,15 | 30,71 | 0,00 | 0,00 | 91,07 | электрические сети ЗАО "МиассЭнерго" |
| 5.4 | Новое строительство, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | электрические сети МУП «ГУК»" |
| 5.5 | в том числе, новое строительство КТП (КТПН), КЛ, ВЛ для заявителей | 0,00 | 31,21 | 28,90 | 30,31 | 0,00 | 0,00 | 90,42 |  |
|  | Всего | 0,00 | 97,26 | 197,20 | 196,34 | 406,97 | 345,98 | 1243,74 |  |

Приложение №2

Таблица 5.7  Мероприятия программы энергосбережения (млн. руб.)

| № п/п | Мероприятия | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016-2020 | Всего за 2011-2020гг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1 Повышение энергоэффективности в жилищном фонде Миасского городского округа |  | 355,98 | 188,85 | 171,04 | 163,71 | 179,70 | 1 059,28 |
| 1 | Установка общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов | 43,88 | 60,10 | 42,30 | 35,20 | 31,00 | 212,48 |
| 2 | Установка поквартирных приборов учета холодной и горячей воды | 139,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139,74 |
| 3 | Установка устройств регулирования потребления тепловой энергии (автоматизированных узлов управления системами отопления) в жилищном фонде | 116,80 | 116,80 | 116,80 | 116,80 | 145,78 | 612,98 |
| 4 | Внедрение энергосберегающих светильников нового поколения для внутридомового и дворового освещения, оптимизация режимов работы систем освещения | 8,11 | 4,20 | 4,19 | 3,96 | 2,92 | 23,38 |
| 5 | Создание системы коммерческого учета потребления энергоресурсов в многоквартирных домах Миасского городского округа | 39,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,70 |
| 6 | Проведение энергетических обследований многоквартирных домов | 7,75 | 7,75 | 7,75 | 7,75 | 0,00 | 31,00 |
| Раздел 2 Повышение энергоэффективности в бюджетных организациях Миасского городского округа |  | 46,91 | 22,24 | 19,20 | 3,99 | 78,99 | 171,33 |
| Раздел 2.1 Повышение энергоэффективности в муниципальных учреждениях здравоохранения Миасского городского округа |  | 8,37 | 3,76 | 3,76 | 0,58 | 24,17 | 40,64 |
| 1 | Проведение энергетических обследований в муниципальных учреждениях здравоохранения | 1,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,83 |
| 2 | Создание системы коммерческого учета потребления энергоресурсов в муниципальных учреждениях здравоохранения | 1,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,31 |
| 3 | Установка приборов учета энергетических ресурсов в муниципальных учреждениях здравоохранения1 | 1,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 1,65 | 3,97 |
| 4 | Установка экономичной водоразборной арматуры, внедрение организационных мероприятий по контролю за непроизводительным расходованием воды и стимулированию экономии путем материального поощрения персонала в муниципальных учреждениях здравоохранения | 1,04 | 0,56 | 0,62 | 0,00 | 0,00 | 2,22 |
| 5 | Установка устройств регулирования потребления тепловой энергии (автоматизированных узлов управления системами отопления) в муниципальных учреждениях здравоохранения | 2,62 | 2,61 | 2,55 | 0,00 | 0,00 | 7,78 |
| 6 | Внедрение энергосберегающих светильников нового поколения для внутреннего и наружного освещения, оптимизация режимов работы систем освещения в муниципальных учреждениях здравоохранения | 0,24 | 0,26 | 0,26 | 0,25 | 22,52 | 23,53 |
| Раздел 2.2 Повышение энергоэффективности в муниципальных учреждениях образования Миасского городского округа |  | 30,94 | 15,65 | 14,46 | 2,74 | 47,37 | 111,16 |
| 1 | Проведение энергетических обследований в муниципальных учреждениях образования | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| 2 | Создание системы коммерческого учета потребления энергоресурсов в муниципальных учреждениях образования | 3,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,72 |
| 3 | Установка приборов учета энергетических ресурсов в муниципальных учреждениях образования1 | 7,30 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 4,85 | 15,06 |
| 4 | Установка экономичной водоразборной арматуры, внедрение организационных мероприятий по контролю за непроизводительным расходованием воды и стимулированию экономии путем материального поощрения персонала в муниципальных учреждениях образования | 3,30 | 3,30 | 3,20 | 0,00 | 0,00 | 9,80 |
| 5 | Установка устройств регулирования потребления тепловой энергии (автоматизированных узлов управления системами отопления) в муниципальных учреждениях образования | 9,75 | 9,50 | 8,42 | 0,00 | 0,00 | 27,67 |
| 6 | Внедрение энергосберегающих светильников нового поколения для внутреннего и наружного освещения, оптимизация режимов работы систем освещения в муниципальных учреждениях образования | 1,87 | 1,88 | 1,87 | 1,77 | 42,52 | 49,91 |
| Раздел 2.3 Повышение энергоэффективности в муниципальных учреждениях культуры Миасского городского округа |  | 4,20 | 1,02 | 0,44 | 0,37 | 2,60 | 8,63 |
| 1 | Проведение энергетических обследований в муниципальных учреждениях культуры | 2,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,08 |
| 2 | Создание системы коммерческого учета потребления энергоресурсов в муниципальных учреждениях культуры | 0,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,37 |
| 3 | Установка приборов учета энергетических ресурсов в муниципальных учреждениях культуры1 | 0,77 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,45 | 1,49 |
| 4 | Установка экономичной водоразборной арматуры, внедрение организационных мероприятий по контролю за непроизводительным расходованием воды и стимулированию экономии путем материального поощрения персонала в муниципальных учреждениях культуры | 0,23 | 0,19 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,60 |
| 5 | Установка устройств регулирования потребления тепловой энергии (автоматизированных узлов управления системами отопления) в муниципальных учреждениях культуры | 0,59 | 0,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,15 |
| 6 | Внедрение энергосберегающих светильников нового поколения для внутреннего и наружного освещения, оптимизация режимов работы систем освещения в муниципальных учреждениях культуры | 0,16 | 0,18 | 0,17 | 0,28 | 2,15 | 2,94 |
| Раздел 2.4 Повышение энергоэффективности в муниципальных учреждениях физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики Миасского городского округа |  | 2,15 | 1,07 | 0,37 | 0,20 | 2,36 | 6,15 |
| 1 | Проведение энергетических обследований в муниципальных учреждениях физической культуры, спорта, туризма молодежной политики | 0,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,58 |
| 2 | Создание системы коммерческого учета потребления энергоресурсов в муниципальных учреждениях физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,16 |
| 3 | Установка приборов учета энергетических ресурсов в муниципальных учреждениях физической культуры, спорта, туризма молодежной политики1 | 0,53 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,25 | 0,93 |
| 4 | Установка экономичной водоразборной арматуры, внедрение организационных мероприятий по контролю за непроизводительным расходованием воды и стимулированию экономии путем материального поощрения персонала в муниципальных учреждениях физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,30 |
| 5 | Установка устройств регулирования потребления тепловой энергии (автоматизированных узлов управления системами отопления) в муниципальных учреждениях физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики | 0,59 | 0,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,18 |
| 6 | Внедрение энергосберегающих светильников нового поколения для внутреннего и наружного освещения, оптимизация режимов работы систем освещения в муниципальных учреждениях физической культуры, спорта, туризма молодежной политики | 0,19 | 0,33 | 0,22 | 0,15 | 2,11 | 3,00 |
| Раздел 2.5 Повышение энергоэффективности в муниципальных учреждениях социальной защиты населения Администрации Миасского городского округа |  | 1,25 | 0,74 | 0,17 | 0,10 | 2,49 | 4,75 |
| 1 | Проведение энергетических обследований в муниципальных учреждениях социальной защиты населения | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,26 |
| 2 | Создание системы коммерческого учета потребления энергоресурсов в муниципальных учреждениях социальной защиты населения | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 |
| 3 | Установка приборов учета энергетических ресурсов в муниципальных учреждениях социальной защиты населения1 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,40 | 0,72 |
| 4 | Установка экономичной водоразборной арматуры, внедрение организационных мероприятий по контролю за непроизводительным расходованием воды и стимулированию экономии путем материального поощрения персонала в муниципальных учреждениях социальной защиты населения | 0,10 | 0,08 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,24 |
| 5 | Установка устройств регулирования потребления тепловой энергии (автоматизированных узлов управления системами отопления) в муниципальных учреждениях социальной защиты населения | 0,58 | 0,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,12 |
| 6 | Внедрение энергосберегающих светильников нового поколения для внутреннего и наружного освещения, оптимизация режимов работы систем освещения в муниципальных учреждениях социальной защиты населения | 0,10 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 2,09 | 2,28 |
| Раздел 3 Повышение энергоэффективности в системах коммунальной инфраструктуры Миасского городского округа |  | 343,72 | 488,02 | 78,05 | 48,48 | 136,65 | 1 211,40 |
| 1 | Выявление бесхозных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергоресурсов; выполнение мероприятий по организации постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозных объектов недвижимого имущества и признанию права муниципальной собственности на такие бесхозные объекты недвижимого имущества | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Комплекс энергосберегающих мероприятий на объектах ОАО "ЭнСер" | 44,37 | 81,90 | 22,20 | 16,70 | 0,00 | 191,81 |
| 3 | Комплекс энергосберегающих мероприятий на объектах ООО "УралТеплоСтрой" | 3,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,39 |
| 4 | Комплекс энергосберегающих мероприятий на объектах ООО "ЮТЭК" | 1,92 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,70 |
| 5 | Комплекс энергосберегающих мероприятий на объектах ООО "ПЭК "Теплоснабжение" | 10,11 | 11,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,83 |
| 6 | Комплекс энергосберегающих мероприятий на объектах ОАО «Миассводоканал» | 157,67 | 134,59 | 8,60 | 8,60 | 23,60 | 406,99 |
| 7 | Комплекс энергосберегающих мероприятий на объектах ЗАО "Миассэнерго" | 2,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,95 |
| 8 | Комплекс энергосберегающих мероприятий на объектах МУП «ГУК» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113,05 | 113,05 |
| Раздел 4 Повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе Миасского городского округа |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Реализация комплекса энергосберегающих мероприятий на муниципальном транспорте | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Раздел 5 Пропаганда энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 0,99 | 1,32 |
| 1 | Организация в средствах массовой информации тематических теле- и радиопередач, информационно-просветительских программ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,15 | 0,20 |
| 2 | Разработка и размещение рекламы и разъясняющей информации в подъездах многоквартирных домов на базе стационарных стендов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,39 | 0,52 |
| 3 | Освещение мероприятий программы на городских теле- и радиоканалах, интернет сайтах, в периодических печатных изданиях | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Разработка и проведение в школах «урока энергосбережения», творческого конкурса ученических работ по теме | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,09 | 0,12 |
| 5 | Создание обучающих курсов и проведение обязательного обучения в бюджетной сфере руководящих лиц, ответственных за эксплуатацию зданий | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,36 | 0,48 |
|  | Всего по программе | 746,61 | 699,11 | 268,29 | 216,51 | 396,33 | 2 443,33 |