СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

от «__»_________2018 г. №_____

ро

«Об утверждении Положения «Об организации освещения улиц на территории Миасского городского округа»»

Рассмотрев предложение Главы Миасского городского округа Г.А. Васькова об утверждении положения «Об организации освещения улиц на территории Миасского городского округа», учитывая рекомендации постоянной комиссии по вопросам городского хозяйства, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом Миасского городского округа, Собрание депутатов Миасского городского округа

РЕШАЕТ:

1. Утвердить Положение «Об организации освещения улиц на территории Миасского городского округа» согласно приложению.

2. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную комиссию по вопросам городского хозяйства.

Председатель Собрания депутатов                                                                        Е.А. Степовик

Глава Миасского городского округа                                                                        Г.А. Васьков

Приложение

К решению Собрания депутатов

Миасского городского округа

от «___»__________2018г. № ____

ПОЛОЖЕНИЕ

Об организации освещения улиц на территории Миасского городского округа

- Общие положения

- Положение об организации освещения улиц на территории Миасского городского округа (далее - Положение) разработано в  целях определения организационного, финансового, материально- технического  обеспечения  вопросов организации освещения улиц на территории Миасского городского округа.

- Настоящее Положение разработано в соответствии с:

Бюджетным кодексом Российской Федерации;

Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральным законом от 23.11.2009 года №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение»;

ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения», утвержденный постановлением Госстандарта Российской Федерации от 11.10.1993г. №221;

Приказом Министерства энергетики РФ от 13.01.2003 года №6 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей»;

Приказом Минэнерго России от 20.06.2003 года №242 «Об утверждении Правил устройства электроустановок»;

- Правилами благоустройства  территории Миасского городского округа, утвержденными  решением Собрания депутатов Миасского городского округа Челябинской области от 26 октября 2012 г. №6.

- Организация освещения улиц.

- Организация освещения улиц Миасского городского округа  включает:

1) содержание (техническое обслуживание) объектов уличного (наружного) освещения;

2) текущий ремонт объектов уличного (наружного) освещения;

3) капитальный ремонт объектов уличного (наружного) освещения;

4) обеспечение  объектов наружного освещения  электрической энергией.

2.	Организацию деятельности  по содержанию, текущему ремонту, капитальному  ремонту,  обеспечению муниципальных   объектов наружного освещения  электрической энергией на территории Миасского городского округа  осуществляет подразделение   Администрации Миасского городского округа - Управление ЖКХ, энергетики и транспорта.

3.	К объектам  уличного (наружного освещения) относятся  светильники с лампами, воздушные и кабельные распределительные линии, опоры уличного освещения, пункты питания электрической энергией.

4.	 Перечень  объектов уличного (наружного) освещения на территории Миасского городского округа представлен в  Приложении №1 к настоящему положению.

5.	Организация содержания объектов уличного освещения должна производиться специализированными организациями (подрядчиками), имеющими договорные отношения с Управлением ЖКХ, энергетики и транспорта.

- 3. Состав работ  по содержанию (техническому обслуживание)  объектов уличного (наружного) освещения.

3.1. Работы по  содержанию (техническому обслуживание) объектов уличного освещения представляют собой комплекс профилактических работ по уходу за объектами уличного (наружного) освещения, устранение незначительных деформаций и повреждений.

3.2. Состав работ по техническому обслуживанию:

- аварийно-диспетчерское обслуживание: круглосуточный прием заявок (включая праздничные и выходные дни) от жителей Миасского городского округа, представителей Управление ЖКХ, энергетики и транспорта, единой диспетчерской службы Миасского городского округа о недостатках в работе уличного освещения, включая факты несоблюдения  режимов включения - выключения, факты отключения участков линий наружного освещения и единичных неработающих светильников;

- ликвидация в течение срока, составляющего не более 2-х часов с момента регистрации заявки, недостатков в работе уличного освещения, включая факты несоблюдения  режимов включения-выключения, отключений участков линий наружного освещения и единичных неработающих светильников,  устранение мелких повреждений электросетей, осветительной арматуры и  оборудования;

-надзор  за исправностью  работы в вечернее время  объектов наружного освещения, выявление негорящих светильников- - 1 раз в месяц;

- осмотры пунктов электроснабжения: осмотр, чистка распределительных устройств, сборок, проверка установок – не реже 1 раза в 3 месяца;

- осмотры устройств телемеханического управления:  выполнение осмотра состояния аппаратуры и коммуникаций, опробования действием, чистки - 1 раз в месяц;

- проверка состояния проводов, изоляторов, траверсов, бандажей, крюков, кронштейнов и т.д., очистка проводов от веток и набросов  - 1 раз в месяц;

- осмотр, очистка  светильников - не реже 2-х раз в год;

- осмотр праздничной иллюминации: проверка крепления, надежности контактных соединений - не реже двух раз в год;

- очистка шкафов управления уличным (наружным) освещением, праздничной иллюминации, - не реже двух раз в год;

- регулировка режимов реле времени (согласно графику включения/отключения уличного (наружного) освещения;

- снятие показаний с приборов учета – ежемесячно.

- 4.	Состав работ  по текущему  и капитальному ремонту объектов уличного (наружного) освещения.

4.1.	Ремонт (текущий, капитальный) объектов уличного освещения включает работы по восстановлению или замене отдельных изношенных элементов сооружений на более прочные и экономичные, обновление инженерного оборудования и дополнительное обустройство объектов. В результате выполнения этих работ должны улучшаться технико-экономические характеристики сооружений.

4.2.	Состав работ по  текущему  ремонт объектов уличного (наружного) освещения:

- исправление частично изношенных и поврежденных опор уличного освещения в пределах 20%  от общего количества  опор на данной улице, проезде в год;

- замена проводов и растяжек в пределах пролета между опорами, но не более 20% общего протяжения проводов и растяжек;

- замена осветительной арматуры в отдельных местах, но не более 20%  от общего количества арматуры на данной улице в течение года;

- замена кабеля местами и участками, но не более 10% общей протяженности кабеля на данной улице;

- ежегодное проведение ревизии и ремонт автоматики и телемеханики с заменой деталей, нарушающих нормальную работу аппаратуры, в пределах 5% балансовой стоимости.

4.3.	 Состав работ по капитальному  ремонту объектов уличного (наружного) освещения :

- замена  эксплуатируемых фонарей, тросов, растяжек, проводов, коммуникационной аппаратуры в размере, превышающем объемы, предусмотренные текущим ремонтом;

- замена осветительной арматуры в количествах, превышающих установленные объемы по текущему ремонту, включая замену арматуры устаревших конструкций более совершенными типами;

- замена кабеля протяженностью, превышающей установленные объемы по текущему ремонту;

- установка дополнительных  светильников в количествах до 10% общего количества по данной улице или объекте;

- все виды работ по ремонту средств автоматики в количестве до 10% в год от стоимости аппаратуры;

- замена  опор уличного освещения в объеме до 20% в год общего количества опор, имеющихся на данной улице, проезде, объекте.

- Обеспечение  объектов наружного освещения  электрической энергией.

5.1 Обеспечение объектов уличного (наружного) освещения электроэнергией включает в себя мероприятия по заключению договоров с гарантирующим поставщиком электрической  энергии и оплату расходов за потребленную электроэнергию на освещение улиц.

5.2. Количество потребленной электрической энергии  объектами наружного освещения  определяется:

1) на основании  показаний  расчетных приборов  учета электрической энергии –-измерительных  систем  учета электрической электроэнергии;

2) в случае  отсутствия приборов учета  электрической энергии количество  потребленной электроэнергии  объектами наружного освещения  определяется по установленной мощности  оборудования.

6. Финансовое обеспечение.

- Финансовое обеспечение расходов по организации освещения улиц осуществляется за счет средств бюджета Миасского городского округа, в пределах утвержденных ассигнований на эти цели.

2.	Управление ЖКХ, энергетики и транспорта для организации освещения улиц на территории Миасского городского обеспечивает оплату:

- расходов за потребленную электрическую энергию объектами  уличного (наружного) освещения;

- расходов  на техническое обслуживание, текущий и капитальный ремонт объектов наружного освещения, являющихся собственностью муниципального образования.

Пояснительная записка

к проекту решения «Об утверждении Положения «Об организации освещения улиц на территории Миасского городского округа»».

Настоящий проект решения «Об утверждении Положения «Организации освещения улиц на территории Миасского городского округа»» разработан в целях определения организационного, финансового, материально- технического  обеспечения  вопросов организации освещения улиц на территории Миасского городского округа.

Положение   «Об утверждении Положения «Об организации освещения улиц на территории Миасского городского округа»», далее «Положение», дает понятие  организации содержания объектов уличного (наружного) освещения, которое  включает в себя техническое обслуживание, текущий и капитальный ремонт, обеспечение объектов уличного (наружного) освещения электроэнергией.

На основании  законодательных  актов  и нормативных документов Положением  разработан перечень работ по техническому  обслуживанию объектов уличного (наружного) освещения.

Положением  разъяснены понятия текущего и капитального  ремонта  объектов уличного освещения и представлен перечень работ,   относящихся к  текущему   и капитальному   ремонту.

Приложением №1  к Положению является «Перечень установок наружного (уличного) освещения Миасского городского округа» с характеристиками объектов наружного (уличного) освещения.

Положение «Об утверждении Положения «Об организации освещения улиц на территории Миасского городского округа»» позволит   руководствоваться  при  разработке  конкурсных процедур, подготовке технических заданий, проектов  контрактов на   техническое обслуживание, текущий и капитальный ремонт,  оплату  расходов за потребленную электрическую энергию объектами  уличного (наружного) освещения Миасского городского округа.

Первый заместитель Главы

Миасского городского округа                                                       А.А. Качев